佛北战新数智城项目1-3号厂房及14号楼

电梯采购

招标文件

招 标 人：广东淼智创产业投资有限公司（盖单位章）

招标代理机构：广东省机电设备招标有限公司（盖单位章）

联 系 人： 欧宇旻、朱娇娇   联系电话：  020-83541707、13570435126

- mail：389077815@qq.com

2024年 5月

目     录

投标文件否决性条款摘要	4

投标无效、中标无效的认定及处理	7

第一章 招标公告	8

第二章 投标人须知	14

第三章 评定分离办法（评标定标分离法）	40

第四章 合同条款及格式	54

第五章  工程量清单	83

第六章  图纸	84

第七章  技术标准和要求	85

第八章  投标文件格式	91

- 投标文件否决性条款摘要

重要提示：本摘要是本招标文件(含招标文件的澄清（答疑）、修改、补充文件等)中涉及的所有否决性条款的集中载明，包括：招标文件规定的在开标会上当场宣布投标文件不予受理或为无效投标的情形，初步评审、详细评审阶段发现重大偏差的情形。除出现以下情形外，投标文件的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本摘要所列内容不一致的，以本摘要载明的内容为准。

招标人通过补充招标文件增加、删除、修改否决投标条款的，应当在补充招标文件中集中载明调整后完整的否决投标条款。

招标人对投标文件否决性条款摘要的修改：

□第[      ]项修改为：[      ]。

□增加第[      ]项：[      ]。

招标人应派代表参加开标会，并负责在开标会上判定投标文件不予受理或为无效投标的情形。

评标委员会应将在初步评审阶段和详细评审阶段发现的投标文件中的重大偏差情况列入评标报告中的“否决投标情况说明”，对该投标文件作否决处理；对于发现的投标文件格式（技术标暗标除外）等其他偏差情况应列入细微偏差，向招标人提出相关意见和建议，但不得对该投标作否决处理。

1.在开标会上，判定投标文件不予受理或为无效投标的情形（由招标人负责判定）：

1.1判定投标文件不予受理的情形：

1.1.1无投标邀请书（适用于邀请招标）；

1.1.2投标文件在投标截止时间以后送达或者未送达指定地点；

1.1.3投标文件外封套上载明的投标人名称与佛山市公共资源交易信息化综合平台显示不一致的（已在市场监督管理部门办理了工商更名登记手续及相关证书更名手续的除外）；

1.1.4投标人授权代理人未按招标文件要求到场递交投标文件或未能按招标文件要求提供身份证明文件的；

1.1.5投标文件未按要求密封、标记，或因错放或密封不牢靠而造成提前开封的，具体要求见本招标文件相应条款；

1.1.6在本招标项目历次招标时，无正当理由放弃中标或者在投标截止后撤销投标文件，造成招标人重新招标的。

注：投标文件出现上述情形被判定不予受理的，招标人应当拒收。

1.2宣布投标文件为无效投标的情形：

1.2.1未按照招标文件的要求提供投标保证金；

1.2.2投标文件中投标人名称与佛山市公共资源交易信息化综合平台显示不一致的（已在市场监督管理部门办理了工商更名登记手续及相关证书更名手续的除外）；

1.2.3投标文件的装订不符合要求，具体要求见本招标文件相应条款；

1.2.4未在投标函上填写投标报价或填写的投标报价高于招标文件设定的最高投标限价。

注：投标文件出现上述情形被宣布为无效投标的，应当作为无效投标文件，不得进入评标。

2.初步评审阶段和详细评审阶段有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

2.1投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；

2.2投标联合体没有提交联合投标协议书；

2.3投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

2.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

2.5投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

2.6投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

2.7投标人有以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

注：以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假的行为认定（包括但不限于）

2.7.1投标人挂靠其他施工单位，或从其他单位通过受让或租借的方式获取资格或资质证书，或者由其他单位及其法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章和签字等行为，属于以他人名义投标。

2.7.2有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

2.7.2.1投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

2.7.2.2投标人之间约定中标人；

2.7.2.3投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

2.7.2.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

2.7.2.5投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

2.7.3有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

2.7.3.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2.7.3.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

2.7.3.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

2.7.3.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

2.7.3.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.7.3.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2.7.4投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：

2.7.4.1使用伪造、变造的许可证件；

2.7.4.2提供虚假的财务状况或者业绩；

2.7.4.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

2.7.4.4提供虚假的信用状况；

2.7.4.5其他弄虚作假的行为。

2.7.5法律、法规、规章、规范性文件以及国家、省、市各级政府部门工作文件规定的其他认定标准。

2.8投标人拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；

2.9投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，要求投标人作出书面说明并提供相关证明材料，但投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料，评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的；

2.10投标报价更改了不可竞争费用；

2.11评标委员会根据评标办法对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价；

2.12投标文件不符合招标文件评标办法前附表的要求。

- 投标无效、中标无效的认定及处理

招标人对投标无效、中标无效的认定及处理的修改：

□第[      ]项修改为：[      ]。

□增加第[      ]项：[      ]。

1.投标无效的情形（包括但不限于）：

1.1与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；

1.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；

1.3联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

1.4投标人发生合并、分立、破产等重大变化，不再具备招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的。

投标被确认无效的，在评标过程中，相关投标应当被否决；在中标候选人公示阶段，应当取消其中标资格；已发出中标通知书的，中标无效。

2.中标无效的情形（包括但不限于）：

2.1招标代理机构泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，影响中标结果的；

2.2依法必须进行招标的项目的招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底，影响中标结果的；

2.3投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

2.4投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

2.5依法必须进行招标的项目，招标人违反《招标投标法》规定，与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，影响中标结果的；

2.6招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的；

2.7定标委员会未按照招标文件规定的定标方法确定中标候选人或未在评标委员会推荐的定标候选人中确定中标候选人的。

中标被确认无效的，由招标人按照相关法律、法规、规章、规范性文件以及国家、省、市各级政府部门工作文件的规定从符合条件的其他中标候选人中确定中标人或者重新招标。

- 第一章 招标公告

- 1.招标条件

佛北战新数智城项目 已由 佛山市三水区西南街道经济发展办公室 以 广东省企业投资项目备案证（项目代码：2301-440607-04-01-292046） 批准（备案）建设，招标人为 广东淼智创产业投资有限公司 ，建设资金来自 企业自筹  。 项目已具备招标条件，现对佛北战新数智城项目1-3号厂房及14号楼电梯采购进行公开招标。

- 2.工程概况与招标范围

2.1 建设地点： 佛山市三水区

2.2 项目建设规模：

本项目占地 136370.30 平方米（折合 204.56 亩），选址位于佛山市三水区西南街道锦河三路南侧地块一，拟建建筑面积达290551.80平方米，项目立项总投资128583.94万元。本项目共由6个地块构成，其中 ABC 地块为工业用地，DE地块为道路用地（配建后移交政府使用），F 地块为绿化用地（配建后移交政府使用）。项目施工一标段工程内容包括 B区：用地面积 48070.99 平方米，总建筑面积约133645.94 平方米；C区：用地面积 23139.69 平方米，总建筑面积约48608.68 平方米；D、E区为城市道路工程，F 区为公园绿地工程，属于土地出让条件要求的配建内容，建成后移交政府。本项目为佛北战新数智城项目1-3号厂房及14号楼电梯采购，采购和安装电梯25台，主要技术参数及相关内容详见图纸及招标文件第七章《技术标准和要求》。最终采购数量按园区招商情况和发包人需求确定。

2.3 计划交货期：

（1）生产准备期：合同签订生效之日起至中标人收到供货通知之日止，中标人根据工程实际需求，根据招标人电梯井的建设现状（1#、2#、3#厂房：圈梁2m/道；14号楼：圈梁未定，由中标人深化设计另行确定），对所涉及电梯进行设计（含电梯基坑、井道及机房图纸深化设计）、进行前期土建跟踪及与本项目各专业（建筑、装修、结构、低压配电系统、给排水系统、环境与设备监控系统、通信系统等）的接口配合等。

（2）供货工期：自中标人收到招标人发出供货通知之日起的 30 个日历天内， 应将供货要求批次的电梯设备及其配件完好运至招标人项目现场指定位置或书面指定的其他地点及位置。如供货时间有变化的，以招标人书面通知为准。

（3）安装工期：电梯的安装工期为现场具备安装条件，每批电梯货到现场且移交中标人之日起计的 30 个日历天之内完成安装、调试，安装调试完成之日起计的 20 个日历天之内完成技监部门的验收和出合格证，且将通过竣工验收合格的工程移交给招标人。

2.4 本招标工程共分 1 个标段，招标范围及工作内容、规模和招标控制价

2.4.1招标范围：

招标内容：包括电梯的设计（含电梯基坑、井道及机房的图纸深化设计）、制造、运输（含装卸搬运）、仓储、全过程技术协调、前期土建跟踪及与本工程各专业（建筑、装修、结构、低压配电系统、给排水系统、环境与设备监控系统、通信系统等）的接口配合、安装、调试、验收、质保期内的维保及期间的年审、培训及其它相关服务等。主要技术参数及相关内容详见图纸及招标文件第七章《技术标准和要求》。最终采购数量按园区招商情况和发包人需求确定。

2.4.2 本项目招标控制价为 3788080.00 元。凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

2.5承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包文明施工，☑综合单价包干。

2.6 质量要求：符合国家、地方有关要求，特别是强制性规范、规程与技术标准，以及满足招标文件的《技术标准和要求》，并依法取得合格的《电梯监督检验报告》和 《特种设备使用登记证》及其他对于使用电梯依法必须具备的证书及文件。

- 3.资格审查方式

本工程采用“资格后审”的方式确定合格投标人。

- 4.投标人资格要求

投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉，具体要求如下：

4.1 法人资格

投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。

4.2 对投标人企业的资质要求

4.2.1 投标人必须是所投货物的制造商或制造商授权参加本次投标的唯一授权代理商（代理商需提供制造商的唯一授权文件）。同一品牌的产品，只允许一个有效申请人参加投标。制造商与代理商同时参与投标申请的，只接受制造商的投标申请。同一制造商授权的多名代理商同时参与投标申请的，均不接受其投标申请。投标人如为拟投货物制造商的分公司，须提供总公司对本项目的授权书。

4.2.2 投标人所投货物的制造商须满足①或②的要求：①具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，其中许可项目包含：电梯制造，许可子项目包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）及曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）；或②具备有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》，制造电梯类型包含乘客电梯（B 级或以上）和载货电梯。

注：投标人提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》或《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》，均要求证书上备注的最高限速需涵盖本项目电梯主要参数的提升速度，如未标明，需同时提供完全满足本项目电梯规格并符合最新规定的《特种设备型式试验报告（电梯）》或《特种设备型式试验证书（电梯）》。

4.2.3 投标人须满足①或②的要求：①具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包含电梯安装，许可子项目包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）及曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）；或②具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》，安装维修电梯类型包括乘客电梯和载货电梯。

4.2.4 本项目不接受联合体投标。

4.3 投标人须按照《佛山市发展和改革局等六部门关于规范招投标市场秩序、遏制弄虚作假等违规行为的意见》的要求签署《诚信投标承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章。

4.4 对投标人企业的信誉要求

4.4.1 没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

4.4.2 没有受到取消投标资格的行政处罚。（此处所指的“处罚”，是指依据《中华人民共和国行政处罚法》作出的有关取消投标资格的行政处罚，且该行政处罚信息已按照行政执法公示制度公开，除此之外，其他以通知、通报等形式或依据规范性文件对投标人投标资格作出的限制，不属于此处所指的“处罚”范畴）

4.4.3 在最近三年内没有骗取中标和严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故。（此处“骗取中标”是指依据《中华人民共和国行政处罚法》所作出的《行政处罚决定书》中所认定的违法行为；“严重违约及重大工程质量问题或重大安全生产事故”则以司法、仲裁机构等出具的生效文件予以认定，其中的“重大”工程质量问题或“重大”安全生产事故，是指生效文件认定的“重大”事故等级达到《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的标准；“最近三年”是指该项目招标公告发出之日起往前顺推三年，以《行政处罚决定书》或司法、仲裁机构等出具的生效文件的落款时间为准）

4.4.4 根据佛山市中级人民法院《启用执行联动机制决定书》和《协助执行通知书》的要求，投标人若为名单上的失信被执行人，不得参加本项目投标。

4.4.5 根据《佛山市发展和改革局等8部门关于在公共资源交易事项中进行信用信息查询和实施联合奖惩的通知》（佛发改信用〔2019〕1号），对被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单的投标人，不得参加投标。

4.4.6 根据《佛山市政务服务数据管理局等10部门关于深化工程建设项目招标投标制度改革促进经济高质量发展若干措施的通知》（佛政数〔2022〕14号）规定，因在工程建设领域安全生产工作中存在瞒报、谎报、迟报生产安全事故、拒不缴纳罚款、拒不执行政府部门指令等行为，或在投标过程中不按招标文件要求如实汇报生产安全事故情况，或在广东辖区内发生较大及以上建筑施工安全事故的企业，或在佛山辖区内发生死亡2人及以下一般事故的企业，或频发事故的企业等情况，被应急管理部门、行业行政主管部门依法实施行政处罚，并限制其一定时限内参与我市工程建设项目投标的潜在投标人，限制投标期内不得参加投标。

- 5.招标文件、图纸等资料的获取

5.1 凡有意参加投标者，可于2024年 5 月 9 日至投标截止时间前登录佛山市公共资源交易信息化综合平台下载招标文件、图纸等资料。具体操作方法请浏览“广东省公共资源交易平台（佛山市）”网站“服务指南”栏目。网址：https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440600/fwzn，业务咨询电话：0757-83990765、0757-83991581。

5.2 招标文件一经在广东省公共资源交易平台（佛山市）发布，视作已发放给所有投标人，各投标人应及时下载电子版招标文件及图纸（供下载的招标文件有PDF和WORD版本时，若有不一致，以招标人盖章的PDF版本招标文件为准）。否则所造成的一切后果由投标人自负。

- 6.投标保证金

6.1 本工程要求投标人提交 6 万元的投标保证金。

6.2 投标人可自行选择采用现金或投标担保的形式提交投标保证金。

- 7.投标文件的递交

7.1 投标起止时间和开标时间

7.1.1 投标文件递交的截止时间：2024年 5 月 30 日9时30分。

7.1.2开标时间：2024年 5 月 30 日9时30分。

7.1.3递交投标文件起止时间与开标时间是否有变化，请密切留意招标澄清（答疑）、补充、修改等文件中的相关信息。

7.2 投标文件递交地址：投标人应于投标截止时间前将投标文件密封送达佛山市公共资源交易中心三水分中心指定开标室（地址： 佛山市三水区西南街道同福路10号区行政服务中心大院2号楼 ）。

开标当日，投标人可结合实际选择是否到场参加开标会。投标人如到场参与开标会的，其参加开标会的法定代表人或授权代理人须具有交易员资格。

- 8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在广东省公共资源交易平台（佛山市）以及广东省招标投标监管网发布。公告内容和时间不一致时，以广东省公共资源交易平台（佛山市）发布的为准。

- 9.其他

9.1 递交投标文件的投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。

9.2 参与投标的法定代表人或授权代理人须具有交易员资格。

9.3 本次招标采用的评定标办法是 评定分离办法 。

- 10.联系方式

| 招标人： | 广东淼智创产业投资有限公司 | 招标代理机构： | 广东省机电设备招标有限公司 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址： | 佛山市三水区西南街道赤岗路75号 | 地 址： | 广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦9楼 |
| 邮 编： | 528100 | 邮 编： | 510000 |
| 联 系 人： | 李工 | 联 系 人： | 欧宇旻、朱娇娇、罗乐勇 |
| 电 话： | 0757-87708062 | 电 话： | 020-83541707、13570435126 |
|  |  | 电子邮件： | 389077815@qq.com |

- 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.4 | 项目名称 | 佛北战新数智城项目1-3号厂房及14号楼电梯采购 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | √不接受 接受 |
| 1.11 | 分包 | √不允许 允许，分包内容要求： / 。 分包金额要求：/ 接受分包的第三人资质要求： / 。 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 √ 允许，参数根据投标人的实际情况进行响应，但不得低于招标文件要求，欢迎投标人提供更优方案，详见本招标文件第七章《技术标准和要求》。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2024年 5 月 14 日 17 时 00 分前。 |
| 3.2.3 | 最高投标限价（招标控制价）及其计算方法 | 本项目招标控制价（最高投标限价）为￥ 3788080.00 元 （人民币叁佰柒拾捌万捌仟零捌拾元整） 注：投标人的报价不得低于其成本价或高于招标控制价（最高投标限价）。否则投标将被否决。各项电梯综合单价限价详见下表： 产品名称; 单位; 数量; 综合单价限价（元）; 合计（元）. 1-1#厂房1.25T客梯; 台; 1; 109920.00; 109920.00. 1-1#厂房5T货梯; 台; 1; 179440.00; 179440.00. 1-2#厂房1.25T客梯; 台; 1; 112080.00; 112080.00. 1-2#厂房5T货梯; 台; 1; 183280.00; 183280.00. 2#厂房1.25T消防电梯兼客梯; 台; 2; 117200.00; 234400.00. 2#厂房5T货梯; 台; 2; 199040.00; 398080.00. 3#厂房1.25T（3-DT1/3-DT4）客梯/（3-DT2）消防客梯（客梯防火性能不低于消防客梯）; 台; 3; 128000.00; 384000.00. 3#厂房1.25T消防客梯（3-DT3）; 台; 1; 129360.00; 129360.00. 3#厂房5T货梯; 台; 6; 196800.00; 1180800.00. 14号综合楼1T客梯/兼担架电梯; 台; 2; 138480.00; 276960.00. 14号综合楼1T客梯/兼担架电梯; 台; 1; 102640.00; 102640.00. 14号综合楼1T货梯; 台; 1; 93600.00; 93600.00. 14号综合楼1T客梯/无障碍电梯; 台; 1; 108640.00; 108640.00. 14号综合楼1T客梯/消防电梯/兼担架电梯; 台; 1; 147440.00; 147440.00. 14号综合楼1T客梯/消防电梯/兼无障碍客梯; 台; 1; 147440.00; 147440.00. 总价（元）; 3788080.00. 注：以上为含税价格，包含税金、安装费等一切费用。. 结算方式： 本合同每台电梯总价不变，实行电梯全费用综合单价包干，在合同期内，合同价格不受国家政策、材料价格波动、物价、制造成本和汇率等变化影响。根据园区招商情况及招标人需求，最终按照实际采购数量结算合同费用。 结算合同价=综合单价*实际采购数量 |
| 3.4.1 | 投标有效期 | 投标文件截止之日起 120 天。 |
| 3.5.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额（人民币）： 6 万元 投标保证金的缴纳形式及要求： 1.以现金方式提交投标保证金时： （1）投标人应在投标截止时间之前（以银行到账时间为准），从本单位的基本账户通过银行汇款或转账的形式，向佛山市公共资源交易信息化综合平台所获取到的保证金子账号（该账号是银行系统为本工程项目不同投标人随机生成的唯一子账号，仅限本工程项目该投标人缴纳投标保证金使用）足额缴纳投标保证金。 （2）投标人应在汇款或转账凭证上注明本次招标的名称（可简称为“数智城电梯采购”）。 （3）公共资源交易中心在接到招标人退还保证金通知书后5个工作日内退还给投标人。 （4）投标人应提前办理投标保证金手续，自行承担银行到账延误风险。 2.以投标担保方式提交投标保证金时： √投标人应在投标截止时间之前通过佛山市公共资源交易信息化综合平台登录相关金融机构的系统办理电子投标保函（保单）。 |
| 3.5.2 | 纸质投标保函的退回方式 | 本项目不接受纸质投标保函。 |
| 3.7 | 是否允许递交备选投标方案 | √ 不允许 允许，备选投标方案的编制要求： |
| 3.8.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 1.投标文件中需签字、盖章的，投标人应按要求由投标人法定代表人或其委托代理人签字（不得使用个人印章、签名章或其他电子制版签名代替）并加盖投标人公章（不得使用其他代章）。 2.投标文件装订成册后须加盖投标人公章。 |
| 3.8.4 | 投标文件副本份数 | √ 评标办法采用评定分离办法（定量评审）的项目 资信标（含资格审查资料）：正本一份，副本四份，共五份； 经济标：正本一份，副本四份，共五份； 技术标：正本一份，副本四份，共五份； 投标文件电子版：两份。 注：副本可以是正本签字盖章后的复印件，但必须清晰可辨。当副本或投标文件电子版与正本不一致时以正本为准。投标文件电子版应包含所有投标文件的内容。 2、投标文件电子版要求： （1）投标文件电子版内容： ①资信标、经济标、技术标投标文件正本word格式（注：word版本的制作宜不低于三级的大纲目录结构。）； ②资信标、经济标、技术标投标文件正本签字盖章后的PDF格式电子文件（扫描件为彩色，扫描内容要求清晰可辨，分辨率达200dpi以上）。 投标文件电子版存储介质：U盘或光盘。资信标、经济标、技术标一起放置于一份存储介质中，一共提供两份电子存储介质。 |
| 3.8.5 | 装订要求 | 按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订： 1、分册装订，共分 3 册，分别为： √ 经济标：1册； √ 资信标（含资格审查资料）：1册； √ 技术标：1册。 2、采用 书式胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。如投标文件过厚可分册装订，但必须标明分册顺序。 |
| 4.1 | 投标文件的密封 | 投标人投标时递交的投标文件共4包，其密封和标记、提交要求如下： √经济标的正本与副本封面应注明“正本”、“副本”字样，使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“经济标”字样；在封套的封口处加贴封条并加盖投标人单位公章。 √资信标（含资格审查资料）的正本与副本封面应注明“正本”、“副本”字样，使用一个密封封套进行包装，并在封套上注 明“资信标（含资格审查资料）”字样；在封套的封口处加贴封条并加盖投标人单位公章。 √技术标的正本与副本封面应注明“正本”、“副本”字样，使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“技术标”字样；在封套的封口处加贴封条并加盖投标人单位公章。 √投标文件电子版（以光盘或U盘为载体，如有）使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“投标文件电子版”字样；在封套的封口处加贴封条并加盖投标人单位公章。 投标文件未按上述规定进行密封及标记的，招标人不予受理。对因错放或密封不牢靠而造成的提前开封的投标文件或投标保函将予以拒绝，并退还给投标人，招标人及招标代理机构不承担相关责任。 |
| 4.1 | 封套上应载明 的信息 | 招标人地址： 招标人名称： （项目名称） （技术标或资信标或经济标或投标文件电子版） 在 年 月 日 时 分（开标时间）前不得开启 投标人名称： 投标人地址： |
| 4.1 | 电子投标保函（保单）的提交和核验 | 1.电子投标保函（保单）的提交要求如下： 投标人下载加密的电子投标保函（保单）后，应当按招标文件要求将电子投标保函（保单）作为投标文件的内容在递交投标文件截止时间前一并提交招标人。 2.电子投标保函（保单）的核验要求如下： 项目开标期间，电子投标保函（保单）解密后，招标人应对电子投标保函（保单）载明的投标人名称、项目名称、项目编号、担保金额、开立日期、有效期等内容进行核验。对符合招标文件要求的，视为提交投标保证金有效；对不符合招标文件要求的，视为未按规定提交投标保证金。 |
| 5.1 | 投标人出席开标会的人员要求和身份证明文件要求 | 1.参加开标会的法定代表人或授权代理人(须具有交易员资格)应在投标截止时间前到场，并带齐个人身份证原件当场提交与核验(所有个人身份证原件于开标会现场查验后当场退还)。 2.参加开标会人员的身份证明文件要求:本人身份证原件或取得交易员资格时采集的本人指纹。 3.投标人的授权代理人未全程参加开标会的,视为该投标人默认开标结果。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 1.评标委员会构成：共 5 人，其中评标专家 5 人，招标人代表 0 人（应当具备国家和省规定的评标专家条件和要求）。 2.评标专家确定方式：由招标人于开标前2个工作日内在广东省综合评标评审专家库中随机抽取产生（同一单位不得有二名或以上专家同时参加同一项目的评标），若所要求类别的专家人数选取不足，则从相近专业类别中抽取。 3.随机抽取时由佛山市公共资源交易中心三水分中心工作人员和招标人（招标代理机构）各派一名代表参加。 |
| 6.3 | 评标办法 | 定性评审 √ 定量评审： ①评标委员会首先对投标人的投标文件进行初步评审，再对所有通过初步评审的投标人的投标文件进行详细评 审，最后按综合得分由高到低的原则推荐排名前 7 名的投标人作为定标候选人。综合得分相等且影响推荐排序时，均推荐为定标候选人。 ②当“2 名≤符合招标文件要求的投标人数量≤7 名”时，则所有投标人推荐为定标候选人。 ③当“符合招标文件要求的投标人数量＜2 名”时，招标人将重新招标。 |
| 6.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 否，推荐 名中标候选人，并列出评标排名次序。 √ 否，推荐 7 名定标候选人。（定量评审） |
| 7.1.1 | 定标候选人、评标过程及评标结果公示（适用于评定分离办法） | 招标人应当自收到评标报告之日起3日内，在广东省招标投标监管网和广东省公共资源交易平台（佛山市）公示评标结果，公示期不得少于3日，公示应当附评标报告（评标专家姓名可用代码进行标示，如专家一、专家二等）和定标候选人投标文件（涉及商业秘密除外）。 |
| 7.2.1 | 定标委员会的组建（适用于评定分离办法） | 定标委员会人数：7人，依据《佛山市工程建设项目评标定标分离管理办法（暂行）》、《佛山市工程建设项目评标定标分离操作导则》等要求组建。 |
| 7.2.2 | 定标方式（适用于评定分离办法） | √ 票决定标法。 价格竞争定标法。 集体议事定标法。 符合法律法规的其他定标方法： 。 |
| 7.3.1 | 中标候选人、定标过程及定标结果公示（适用于评定分离办法） | 招标人应当自收到定标报告之日起 3 日内，在广东省招标投标监管网和广东省公共资源交易平台（佛山市）公示定标结果，公示期不得少于3 日，公示应当附定标报告（定标委员会成员姓名除外）和中标候选人名单。 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 履约保证金形式：可采用现金或者银行保函、工程保证保险保单、专业担保公司保函等形式。 履约保证金金额：签约合同价的10%。 |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 词语定义 |  |
| 10.1.1 | 类似工程 | 类似工程是指 / 。 |
| 10.1.2 | 相关专业 | 本招标文件中措辞的“ / 相关专业是指：与 / 相近的专业，包括 / 等专业，以学历专业或职称专业为准。 |
| 10.2 | “暗标”评审 |  |
|  | 技术标是否采用“暗标”评审方式 | √ 不采用 采用，投标人应严格按照投标须知正文第3.8款及第4.1款要求编制、装订和密封。 |
| 10.3 | 投标文件电子版 |  |
|  | 是否要求投标人同时递交投标文件电子版 | 不要求 √ 要求，投标文件电子版内容： ①资信标、经济标、技术标投标文件正本word格式（注：word版本的制作宜不低于三级的大纲目录结构。）； ②资信标、经济标、技术标投标文件正本签字盖章后的PDF格式电子文件（扫描件为彩色，扫描内容要求清晰可辨，分辨率达200dpi以上）。 投标文件电子版存储介质：U盘或光盘。资信标、经济标、技术标一起放置于一份存储介质中，一共提供两份电子存储介质。 |
| 10.4 | 知识产权 |  |
|  | 构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |  |
| 10.5 | 同义词语 |  |
|  | 构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”、“中标人”进行理解；“项目经理”与“项目负责人”应按相同定义进行理解。 |  |
| 10.6 | 监督 |  |
|  | 本工程项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的政务服务数据管理部门和行业行政主管部门依法实施的监督。 |  |
| 10.7 | 解释权 |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法/评定分离办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |  |
| 10.8 | 合同价格支付方式 |  |
|  | 见本招标文件合同部分 |  |
| 10.9 | 项目结算及调整方式 |  |
|  | 见本招标文件合同部分 |  |
| 10.10 | 评标委员会对投标文件的评审以纸质投标文件提供的信息为准。（企业诚信信息以我市相关行业行政主管部门建立的诚信管理系统内的信息为准） |  |

注：（1）本表内容须与投标人须知正文对应条款的内容一起阅读理解，如有不一致且不能互相解释的内容时，以本表内容为准。

（2）对招标文件其余内容如需进行补充、删除或修改的，可统一写入投标人须知前附表，并注明是对招标文件何部分的何章何节何条款进行的补充 、删除或修改。

## 投标人须知正文

- 1.总则

#### 1.1 工程概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备招标条件，现对设备采购进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见招标公告。

1.1.3 本标段招标代理机构：见招标公告。

1.1.4 本招标项目名称：见招标公告。

1.1.5 本招标项目建设地点：见招标公告。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见招标公告。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、计划交货期、承包方式、质量要求

1.3.1 本次招标范围：见招标公告。

1.3.2 计划交货期：见招标公告。

1.3.3 承包方式：见招标公告。

1.3.4 质量要求：见招标公告。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本项目的资质条件、能力和信誉，详见本工程项目招标公告。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人；

（5）为本招标项目提供招标代理服务的；

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者 应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

招标文件、投标文件和与投标文件有关的所有文件均应使用中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

除工程规范另有规定外，招标文件和投标文件所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1不统一组织踏勘现场，投标人可根据需要自行到项目现场进行踏勘。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 投标预备会

不召开。

#### 1.11分包（本项目不适用）

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

#### 1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

- 2.招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本项目招标文件包括：

（1）投标文件否决性条款摘要；

（2）投标无效、中标无效的认定及处理；

（3）招标公告；

（4）投标人须知；

（5）评标办法；

（6）定标办法；

（7）合同条款及格式；

（8）工程量清单；

（9）图纸；

（10）技术标准和要求；

（11）投标文件格式；

（12）投标人须知前附表规定的其他材料；

（13）本工程项目发布的澄清（答疑）、修改及补充通知。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清（答疑）、修改、补充，构成招标文件的组成部分。当招标文件、招标文件的澄清（答疑）、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件为准。

2.1.2 招标文件一经在广东省公共资源交易平台（佛山市）发布，视作已发放给所有投标人。

2.1.3 发布招标公告的同时，通过广东省公共资源交易平台（佛山市）发布招标文件、施工图纸等资料。

2.1.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的合法有效性，以及招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。若投标人的投标文件没有按招标文件要求递交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以否决，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异使之成为具有响应性的投标文件。

#### 2.2 招标文件的澄清（答疑）

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间内通过“佛山市公共资源交易信息化综合平台”提出，要求招标人对招标文件予以澄清。提交问题时一律不得署名。

2.2.2 澄清（答疑）须经招标人盖章确认后，方可在广东省公共资源交易平台（佛山市）发布。

2.2.3 招标文件的澄清（答疑）将上传至“佛山市公共资源交易信息化综合平台”供投标人下载，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.4 招标澄清（答疑）文件一经在广东省公共资源交易平台（佛山市）发布，视作已发放给所有投标人，各投标人应随时关注项目信息，及时登录佛山市公共资源交易信息化综合平台下载相关文件，否则所造成的一切后果由投标人自负。

#### 2.3 招标文件的修改、补充

2.3.1 招标文件发出后，招标人可以对招标文件进行必要的修改或补充，并上传至“佛山市公共资源交易信息化综合平台”供投标人下载。但如果修改或补充招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改或补充内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 招标修改、补充文件须经招标人盖章确认后，方可在广东省公共资源交易平台（佛山市）发布。

2.3.3 招标修改、补充文件一经在广东省公共资源交易平台（佛山市）发布，视作已发放给所有投标人，各投标人应随时关注项目信息，及时登录佛山市公共资源交易信息化综合平台下载相关文件，否则所造成的一切后果由投标人自负。

#### 2.4 招标文件的效力

2.4.1 招标文件（澄清、答疑、修改、补充等）须经招标人盖章确认。

2.4.2 招标文件是招标人发出的要约邀请，投标人参加投标均视为承认招标公告、招标文件及附件的所有条款,并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款及格式、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。

- 3.投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件由资信标（含资格审查资料）、经济标、技术标组成，应分别装订成册。

3.1.2 资信标（含资格审查资料）应包括下列内容：详见第八章“投标文件格式”。

3.1.3 经济标应包括下列内容：详见第八章“投标文件格式”。

3.1.4 技术标应包括下列内容：详见第八章“投标文件格式”。

#### 3.2 投标报价

3.2.1投标人应按第八章“投标文件格式”的投标函（投标函附录）的要求填写相应表格。

3.2.2 投标报价组成及相关要求见第八章“投标文件格式”中的投标报价表。

3.2.3招标人设有招标控制价（最高投标限价）的，投标人的投标报价不得超过招标控制价（最高投标限价），招标控制价（最高投标限价）或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.4投标人按照招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，视为完成该工程项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

#### 3.3投标货币

本工程投标报价采用的币种为人民币。

#### 3.4 投标有效期

3.4.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.4.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人同意延长，但投标担保的有效期不满足其投标有效期的，其投标失效，但投标人有权收回其投标担保；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.5 投标保证金

3.5.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

（1）投标人须按本须知前附表中规定的方式和金额提交投标保证金。

（2）投标人须在本须知前附表中规定的时间前，按规定的办法提交投标保证金。

（3）投标人应将提交投标保证金的银行汇款或转账凭证或投标保函（保单）的复印件（必须清晰可辨，并加盖投标人公章）固定装入投标文件中规定的位置，禁止以夹页、信封等非固化形式装入投标文件中。

3.5.2 投标保证金的有效期与退还

（1）投标保证金在投标文件有效期内保持有效，招标人如果按本须知第3.4.2款的规定延长了投标文件的有效期，则保证金的有效期也相应延长；

（2）招标人应当在中标通知书发出之日起五日内，通知交易中心将投标保证金及银行同期存款利息（扣除银行手续费）退回中标候选人以外的投标人，或由招标人对中标候选人以外的投标人的电子投标保函（保单）进行解保；

（3）招标人应当在书面合同订立之日起五日，通知交易中心将投标保证金及银行同期存款利息（扣除银行手续费）退回中标人和其他中标候选人，或由招标人对中标人和其他中标候选人的电子投标保函（保单）进行解保。

3.5.3 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止后投标人撤销其投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同的；

（3）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的；

（4）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的。

#### 3.6 资格审查资料

3.6.1 资格审查资料，按招标公告要求、评标办法及投标文件格式中要求的资料和规定提交。

#### 3.7 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

#### 3.8 投标文件的编制

3.8.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。除特别说明外，投标文件应采用A4幅面的纸张进行编制，遇到有大于A4幅面的图文材料时，应按A4幅面进行折叠。

3.8.2 投标文件应当对招标文件有关计划交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。在此基础上，投标文件可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.8.3 投标文件正本应用不褪色的材料书写或打印，投标文件中需签字、盖章的，投标人应按要求由投标人法定代表人或其委托代理人亲笔签字（不得使用个人印章、签名章或其他电子制版签名代替）并加盖投标人公章（不得使用其他代章）。由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，否则，所有改动之处均应加盖单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字确认。

3.8.4 投标文件份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

投标文件装订成册后须加盖投标人公章，且其余投标文件的副本可以是正本签字盖章后的复印件，但必须清晰明辨。否则投标人须自行承担后果。当副本或投标文件电子版与正本不一致时以正本为准。投标文件电子版应包含所有投标文件的内容。

3.8.5 投标文件的具体装订要求见投标人须知前附表规定。

- 4.投标

#### 4.1 投标文件的密封和标记

投标文件的密封和标记要求详见投标须知前附表。

#### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 除投标文件否决性条款摘要另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

#### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3.8款、第4.1款、第4.2款规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

4.3.3 投标人依法撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内办理退还已收取的投标保证金及银行同期存款利息（扣除银行手续费）。

- 5.开标

#### 5.1 开标时间和地点

5.1.1 参加开标会的法定代表人或授权代理人（须具有交易员资格）应在投标截止时间前到场，并带齐个人身份证原件当场提交与核验（所有个人身份证原件于开标会现场查验后当场退还）。

5.1.2 参加开标会人员的身份证明文件要求：本人身份证原件或取得交易员资格时采集的本人指纹。

5.1.3 投标人的授权代理人未全程参加开标会的,视为该投标人默认开标结果。

#### 5.2 开标程序

5.2.1投标人出席开标会人员的身份检查由招标人代表实施并当众宣布检查结果；投标文件密封情况检查由招标人和授权代理人按指纹签到顺序排前的两名授权代理人实施并当场宣布检查结果。不符合规定要求的，其投标将被拒绝。

5.2.2 开标顺序：随机。

5.2.3 主持人按下列程序对投标文件进行开标：

（1）宣布开标纪律，介绍参加开标会的人员；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（4）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（5）核验投标保证金递交等情况；

（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标报价及相关内容，并记录在案；

（7）开标结束。

5.2.4 评标委员会成员不得参加开标会议。

#### 5.3 开标异议

5.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标过程中提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.3.2当开标过程发生争议无法确定投标文件的有效性时，则提交评标委员会裁决。

- 6.评标规则与定标规则

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当主动提出回避：

（1）招标项目的主管部门（包括上级管理部门）或者对该项目有监督职责的行政监督部门的工作人员；

（2）招标项目的招标人、投标人的工作人员、退休或离职未满3年的人员；

（3）招标项目的招标人、投标人主要负责人的近亲属；

（4）与招标项目的投标人有直接利害关系，可能影响投标公正评审的；

（5）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（6）法律法规规定的其他情形。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第三章“评定分离办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评定分离办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

#### 6.4 推荐定标候选人（适用于评定分离办法）

评标委员会按照招标文件要求推荐定标候选人，定标候选人的人数见投标人须知前附表。

- 7. 定标、公示及合同授予

#### 7.1 定标候选人、评标过程及评标结果公示（适用于评定分离办法）

7.1.1 招标人应当自收到评标报告之日起3日内，在广东省招标投标监管网和广东省公共资源交易平台（佛山市）公示评标结果，公示期不得少于3日，公示应当附评标报告（评标专家姓名可用代码进行标示，如专家一、专家二等）和定标候选人投标文件（涉及商业秘密除外）。

7.1.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在定标候选人公示期间提出异议，且异议应当针对评标结果的全部问题一次性完整提出。

#### 7.2 定标

7.2.1 定标委员会成员人数及确定方式详见投标人须知前附表7.2.1。

7.2.2 定标其它规定详见招标文件第三章“评定分离办法”规定的方法、规则和程序。

#### 7.3 中标候选人、定标过程及定标结果公示（适用于评定分离办法）

7.3.1 招标人应当自收到定标报告之日起3日内，在广东省招标投标监管网和广东省公共资源交易平台（佛山市）公示定标结果，公示期不得少于3日，公示应当附定标报告（定标委员会成员姓名除外）和中标候选人名单。

7.3.2 对定标结果有异议的，应当在定标结果公示期间提出，且异议应当针对定标结果的全部问题一次性完整提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。招标人不再受理投标人或者其他利害关系人针对评标结果公示环节已公示内容提出的异议。

#### 7.4 中标（适用于评定分离办法）

7.4.1 经公示无异议后，招标人确定中标候选人为中标人。

7.4.2 中标人或者中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、不按照招标文件的要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以组织原定标委员会采用招标文件规定的定标方法从定标候选人名单(原中标人或者中标候选人除外)中重新确定中标候选人，也可以重新招标。

7.4.3 中标人的投标报价为中标价。

#### 7.5 中标通知

中标人确定后，招标人应向中标人发出经公共资源交易机构确认的中标通知书，并在15日内通过广东省招标投标监管网和广东省公共资源交易平台（佛山市）公开中标结果。

#### 7.6 履约保证金

7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式向建设单位提交履约保证金。

7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；没有提交履约保证金的，应当对招标人的损失承担赔偿责任。

#### 7.7 签订合同

7.7.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 在签订合同之前，招标人可以根据招标文件及中标人的投标文件约谈项目管理机构主要人员。中标人应积极配合，否则，须自行承担由此造成的一切延误后果。

中标人更换项目管理机构主要人员的，应按相关规定经过批准，且更换的人员不得低于原拟派人员的所有条件。

7.7.4 签订合同时，签约双方应出示法定代表人证明书或其代理人授权书。

7.7.5 中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。招标人依法重新招标。

7.7.6 交易中心接到招标人通知后方可退回中标人的投标保证金。

- 8.重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）通过资格审查的投标人少于3个的；

（3）通过初步评审的投标人为 0 名或者 1 名的；

（4）通过初步评审的投标人为 2 名及以上的，但评标委员会按照招标文件规定推荐的定标候选人为 0 名或者 1 名的（适用于评定分离办法）；

（5）评标委员会按照招标文件规定推荐的定标候选人为 2 名及以上的，但因定标候选人放弃中标或被取消中标资格等情形，导致有效定标候选人为 0 名或者 1 名的（适用于评定分离办法）；

（6）经评标委员会评审后否决所有投标的。

- 9.纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、定标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评定分离办法（评标定标分离法）”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4对定标委员会成员的纪律要求（适用于评定分离办法）

定标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处，不得向他人透露定标有关的其他情况。定标委员会成员不得接受任何单位或者个人明示或者暗示提出的倾向或者排斥特定投标人的要求，不得有其他不客观、不公正履行职务的行为。在定标活动中，定标委员会成员不得擅离职守，影响定标程序正常进行，不得使用第三章“评定分离办法（评标定标分离法）”没有规定的定标因素和标准进行定标。

#### 9.5 对与评标、定标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标、定标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、定标候选人、中标候选人的推荐情况以及与评标、定标有关的其他情况。在评标、定标活动中，与评标、定标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标、定标程序正常进行。

#### 9.6 异议和投诉

9.6.1 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条规定，潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

9.6.2 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十四条规定，投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。

9.6.3根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起 3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

9.6.4 根据《佛山市政务服务数据管理局等七部门关于印发〈佛山市工程建设项目评标定标分离管理办法（暂行）〉的通知》第三十三条规定，采用评定分离方法的项目，投标人或者其他利害关系人对定标结果有异议的，应当在定标结果公示期间提出。异议应当针对定标结果的全部问题一次性完整提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。招标人不再受理投标人或者其他利害关系人针对评标结果公示环节已公示内容提出的异议。就定标结果提出投诉的，应当先向招标人提出异议。

9.6.5 投标人、潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限，避免异议权、投诉权因时效原因而灭失。

9.6.6 对招标人答复不满意或招标人未在规定时间内做出答复的，投标人或者其他利害关系人可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和合法、必要的证明材料。

9.6.7招标人认为投标活动不符合法律、行政法规规定的，也可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。但投诉只限于那些不能自行处理，必须通过行政救济途径才能解决的问题。

- 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

##### 附表一 问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称）招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.

2.

…...

请将上述问题的澄清于     年     月     日     时     分前通过佛山市公共资源交易信息化综合平台进行反馈。

评标委员会负责人：           （签字）

年         月         日

##### 附表二 问题的澄清

问题的澄清

编号：

（项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

1.

2.

…..

投标人：                        （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

年        月        日

- 第三章 评定分离办法（评标定标分离法）

## 第一节 评标办法（定量评审法）

- 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、基本账户等证件的单位名称一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 | 符合第二章“投标人须知”第3.8.3项的规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  | 其他要求（如有） | 未存在“投标文件否决性条款摘要”第2条所列的其他情形 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合本项目招标公告的要求 |
|  |  | 信誉 | 符合本项目招标公告的要求 |
|  |  | 其他要求 | 符合本项目招标文件的要求 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标范围 | 符合本项目招标公告的要求 |
|  |  | 计划交货期 | 符合本项目招标公告的要求 |
|  |  | 质量要求 | 符合本项目招标公告的要求 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.5.1项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同条款及格式”规定 |
|  |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2项规定 |
|  |  | 技术标准和要求 | 符合第七章“技术标准和要求”规定 |
|  |  | 其他要求（如有） | 未存在“投标文件否决性条款摘要”第2条所列的其他情形。 |
| - 2.2 | - 评审标准（定量评审） | 定标候选人的确定 | （1）评标委员会根据招标文件中的技术标评审因素及评审标准，对投标文件技术部分进行独立评审打分。 （2）评标委员会根据招标文件中的资信标评审因素及评审标准，结合投标文件资信部分中提供的企业资格、信用评价、类似工程业绩、获奖等证明材料及招标合同承诺条款进行独立评审打分。 （3）评标委员会根据招标文件中的经济标评审因素及评审标准，对通过初步评审的投标文件的有效投标报价进行独立评审打分。 （4）①评标委员会首先对投标人的投标文件进行初步评审，再对所有通过初步评审的投标人的投标文件进行详细评审，最后按综合得分由高到低的原则推荐排名前 7 名的投标人作为定标候选人。综合得分相等且影响推荐排序时，均推荐为定标候选人。②当“2 名≤符合招标文件要求的投标人数量≤7 名”时，则所有投标人推荐为定标候选人。③当“符合招标文件要求的投标人数量＜2 名”时，招标人将重新招标。 |

定量评审表

| - 条款号 | 条款内容 |  | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2.2.1 | 分值构成 |  | 总分：100 分。其中： 技术标明标：25 分 资信标：15 分，经济标：60 分 |
|  | 综合总得分计算公式 |  | 综合总得分＝技术标得分＋资信标得分＋经济标得分 |
| 2.2.2 （2） | 评标基准价（Q值） 计算方法 |  | 采用算术平均值法计算，方法如下： 1、所有通过初步评审的投标文件的投标报价为有效投标报价，低于招标控制价的 85%的有效投标报价不参与评标基准价的计算，但仍参与报价得分的计算。 2、评标基准价的计算取所有通过初步评审且确定参与评标基准价计算的投标人的有效投标报价的算术平均值为评标基准价（当满足以上条件的投标人数量大于或者等于7 家时，去掉一个最高报价和一个最低报价后进行算术平均）。 注：1、有效投标报价低于招标控制价 85%的不参与评标基准价的计算，但需计算报价得分； 2、当所有参与评标基准价的计算的有效投标报价均小于招标控制价的 85％时，评标基准价＝招标控制价×85％。 注：计算值保留两位有效小数，第三位小数四舍五入。 |
| 2.2.3 （2） | 投标报价与评标基准价的偏差率计算公式 |  | 报价偏差率=100% ×【投标报价－评标基准价】÷评标基准价 注：计算值保留两位有效小数，第三位小数四舍五入。 |
| 条款号 | 评分因素 |  | 评分标准 |
| 2.2.4（1） | 技术标明标评分标准 （25分） | 整体配置评价 （10.00 分） | 电梯参数及配置功能全部满足招标文件要求和第七章《技术标准和要求》，得 10 分，每有一项不满足招标文件要求的扣 1 分，扣完即止，本项最高得 10 分。 注：不提供不得分。 |
|  |  | 项目组织实施方案 （6.00 分） | 根据各投标人提供的项目组织实施方案进行评审： 【优】方案具体、完整、合理、科学，得 6 分； 【良】方案比较具体完整、可行性较强，得 5.8 分； 【一般】方案基本完整、基本可行的，得 5.6 分。 投标人须提供项目组织实施方案描述，否则不得分。 |
|  |  | 维保方案、应急方案、质保方案 （6.00 分） | 根据各投标人提供的维保方案、应急方案、质保方案进行评审： 【优】方案详尽、科学合理、可操作性强，得 6 分； 【良】方案较具体、比较合理、具有可操作性，得 5.8 分； 【一般】方案基本合理、具有可操作性，得 5.6 分 投标人须提供服务方案描述，否则不得分。 |
|  |  | 质保服务承诺 （3.00 分） | 曳引机、控制柜、门机系统、限速器、缓冲器、安全钳承诺质保期均满足第四章合同条款要求的基础上，承诺六大件质保期每增加一年加 1 分，本项最高得 3 分； 投标人未提供质保服务承诺，得 0 分。 注：投标人须提供质保服务承诺书（格式自拟）， 否则不得分。 |
| 2.2.4 （2） | 资信标评分标准 （15分） | 安全生产责任保险（1.00 分） | 投标人承诺在施工前办理完成安全生产责任保险的，得 1 分。本项最高得 1 分。 投标人提供承诺函（格式自拟），不提供不得分。 |
|  |  | 售后服务能力 （3.00 分） | 提供承揽及服务本项目的售后回访、保修等方面的承诺的，得 3 分；未提供相关材料的，得 0 分。本项最高得 3 分。 |
|  |  | 企业管理体系认证（3.00 分） | 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、环境管理体系认证证书的，每个证书得 1 分，本项最高得 3 分。 注：以投标人所提供的认证证书为准，如投标人是授权代理商的，投标人所投电梯品牌的制造商的认证证书不予认可。 |
|  |  | 类似项目业绩 （8.00 分） | 1、投标人近三年（自本项目招标公告发布之日起往前顺推，以电梯监督检验报告时间为准）承担的单项合同金额在 140 万元或以上的客梯供货及安装项目业绩，每个合同得1 分，本项最高得 4 分。 2、投标人近三年（自本项目招标公告发布之日起往前顺推，以电梯监督检验报告时间为准）承担的单项合同金额在 160 万元或以上的货梯供货及安装项目业绩，每个合同得1 分，本项最高得 4 分。 注：1、以投标人的业绩为准，如投标人是授权代理商的，投标人所投电梯品牌的制造商的业绩不予认可。2、须同时提供合同、电梯监督检验报告（或特种设备使用登记证）复印件并加盖投标人公章，如提供的业绩证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的,还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话（加盖业主单位公章）。 |
| 2.2.4（3） | 经济标评分标准（60分） | 报价得分计算公式 | 报价得分：M＝N-100 ××F 其中 N（分）：投标报价权重分值，为60分； P（元）：投标文件通过初步评审的有效投标报价； Q（元）：评标基准价； F：偏离扣分分值，当P≥Q，F=1； 当P＜Q，F=0.5。 注：计算值按四舍五入法后保留两位有效小数，本项最低得分为0分。 |

- 评标办法正文部分

1.评标方法

本次评标采用评定分离法，评标方法使用定量评审。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

2.2.1 分值构成

（1）技术标明标：见评标办法前附表；

（2）资信标：见评标办法前附表；

（3）经济标：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术标明标评分标准：见评标办法前附表；

（2）资信标评分标准：见评标办法前附表；

（3）经济标评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1 基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审；

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐定标候选人，提交评标报告。

3.2评标准备

3.2.1 评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

3.2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。

3.2.3熟悉文件资料

3.2.3.1评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量要求和交货期要求，掌握评标标准和方法。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价（最高投标限价）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的政策文件、国家标准以及评标委员会认为必要的其他信息和数据。但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。

3.2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

3.2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

3.2.4.2 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。

3.3初步评审

评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.3.1形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

3.3.2 资格评审

评标委员会根据评标办法前附表中的规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。

3.3.3 响应性评审

3.3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

3.3.3.2投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表载明的招标控制价（最高投标限价），凡投标人的投标价格超出招标控制价（最高投标限价）的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

3.3.4 判断否决投标

判断否决投标的全部条件，在本招标文件《投标文件否决性条款摘要》中集中列示。

3.3.5 算术错误修正

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；如果单价金额小数点有明显错误，应以总价为准修正单价。

3.3.6 澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。

3.4详细评审（适用于定量评审）

3.4.1 只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

3.4.2 按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对技术标明标、资信标评审和评分；

3.4.3  按照评标办法前附表中规定的分值设定各项评分因素、评分标准，对经济标（投标报价）评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；

3.4.4 所有评委对技术标和资信标的独立评分的算术平均值，分别为各投标人技术标得分和资信标得分，各得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.4.5 汇总技术标、资信标、经济标的综合得分。

3.4.6 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应该认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.4.8 澄清、说明或补正

3.4.8.1 在详细评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.8.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。

投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.8.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 推荐定标候选人（适用于定量评审）

评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款的规定确定并推荐定标候选人。

3.6编制并提交评标报告

评标委员会在评审结束后向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）各环节评审结果；

（5）否决投标的情况说明；

（6）推荐的定标候选人名单；

（7）澄清、说明、补正事项纪要；

（8）其他需要说明的情况。

4、特殊情况的处置程序

4.1关于评标活动暂停

4.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

4.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

4.2关于评标中途更换评委

4.2.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

（1） 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

（2） 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

4.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

4.3记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

## 第二节 定标办法（票决定标法）

1.定标依据

本次定标依据下列文件进行：

- 《佛山市工程建设项目评标定标分离管理办法（暂行）》及《佛山市工程建设项目评标定标分离操作导则》等法律、法规、规章、规范性文件以及国家、省、市各级政府部门工作文件规定；

（2）本工程基础资料和任务书（如有）；

（3）招标文件及其补充通知和补充资料；

（4）合格定标候选人推荐名单；

（5）招标、投标全过程资料。

2.定标原则：按照“票决定标法综合打分表”的评审原则进行打分。

3.定标办法

- 采用评定分离办法的项目，招标人应当按照充分竞争、优质优价原则，采用下列方法之一或者下列方法的组合在评标委员会推荐的合格定标候选人中根据定标规则确定中标候选人：

- √ 票决定标法。由招标人组建的定标委员会以直接票决方式在定标候选人中确定中标候选人。由定标委员会成员对定标候选人进行综合量化打分，按照综合总分高低确定该定标委员会成员投票（投票给综合总分最高的定标候选人），且定标候选人应仅投一票。定标委员会按照“简单多数”原则进行直接票决确定中标候选人。

2.1 定标细则

- 定标候选人综合总分由评标评审得分和定标因素总得分汇总得出，评标评审得分与定标因素总得分各占综合总分值的50%，评标评审得分为评标委员会在评标评审阶段对各定标候选人进行量化打分的加权分数。

- 定标因素及权重分值如下表：

| - 定标候选人综合总分 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 综合总得分计算公式 |  | - 综合总得分＝评标评审得分（50%）＋定标因素得分（50%） |  |  |
| - 评标评审得分表 |  |  |  |  |
| - 序号 | - 具体内容 |  | - 权重 - （%） | - 定标候选人得分 |
| - 1 | - 评标评审得分为评标委员会在评标评审阶段对各定标候选人进行量化打分的加权分数 |  | - 50% | - 各定标候选人在评标评审阶段的综合得分×50% |

| - 定标因素得分要素表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 定标因素 | - 权重 - （%） | - 分值 - （分） | - 具体内容 |
| - 1 | - 服务响应度 | - 10 | - 10 | - 由投标人自行陈述并提供相应的证明材料，服务响应及时性高优先： - ①服务响应及时性高得 10 分； - ②服务响应及时性较高得 9 分； - ③服务响应及时性一般得 8 分； - ④服务响应及时性差得 7 分。 - 注：须提供自行陈述的相关证明材料并加盖公章，不提供不得分。本定标因素按级赋分，可以并列排名，并列不占用名次。 |
| - 2 | - 信用状况 | - 10 | - 10 | - 投标人满足资格要求中“信誉要求”的得 10 分。 - 需提供相应内容的承诺函（格式自拟），并加盖公章。未提供得 0 分。 - 投标人未被列入“信用中国”网站 （www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；得 10 分，每有 1 条失信记录扣 3 分，扣至 0 分为止。 - 注：（以定标当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |
| - 3 | - 价格 | - 10 | - 10 | - 定标候选人报价由低至高排名： - 报价最低的得 10 分； - 报价排名第二的得 8.5 分； - 报价排名第三的得 7 分； - 报价排名第四的得 5.5 分； - 报价排名第五的得 4 分； - 报价排名第六的得 2.5 分； - 报价排名第七的得 1 分。 - 注：报价相同的为并列排名，且占用排名次序名额。（例如：报价最低的有 2 家单位，则 2 家单位并列第一名，报价次低的单位排第三名）。 |
| - 4 | - 实施方案 | - 10 | - 10 | - 根据定标候选人投标文件的供货、运输、安装调试及验收阶段的实施提出详细、有针对性的实施方案的优劣，进行评审： - 优得 10 分，良得 7 分，中得 4 分，差得 1 分。 - 注：未提供不得分。本定标因素按级赋分，可以并列排名，并列不占用名次。 |
| - 5 | - 履约评价 | - 5 | - 5 | - 定标候选人近三年（自本项目招标公告发布之日起往前顺推）所承接的项目取得客户评价为“优”或“满意”或评分 85 分及以上或同等级评价的，每提供一项，得 1 分，最高得 5 分。 - 注：提供相关证明文件复印件并加盖投标人公章。 |
| - 6 | - 落实安全责任生产主体责任情况 | - 5 | - 5 | - 由招标人通过“生产安全事故统计信息直报系统”查询定标候选人近三年（自本项目招标公告发布之日起往前顺推）在佛山的生产安全事故信息，生产安全责任事故数量少的优先，没有生产安全责任事故的得 5 分，每 - 有一项生产安全责任事故扣 2.5 分，扣至即止。 |

- 注：投标人根据以上定标因素提供相关说明及证明材料并加盖投标人公章，不提供不得分。

- 2.2定标票决计算规则

- 2.2.1计算规则：

- 步骤1：定标委员会成员根据《定标因素得分要素表》里面的内容，对各定标候选人进行综合量化打分，汇总评标评审得分和定标因素得分的综合总分，按照综合总分高低，投票给综合总分最高的定标候选人。

- 步骤2：统计所有定标委员会成员推荐的中标候选人，确定得票最高的单位作为本项目的中标候选人。如得票最高的单位数量为2家或以上的，则由定标委员会成员对得票相同的单位进行再次投票，按以下顺序确定中标候选人：

- （1）首先推荐“服务响应度最高”的定标候选人为中标候选人；

- （2）如服务响应度最高相同的情况下，则推荐“投标价格最低”的定标候选人为中标候选人。按上述环节确定得票最高的1家作为本项目的中标候选人。如按上述环节还不能确定中标候选人的，则由定标委员会直接投票出一名中标候选人。

3.确定中标候选人

3.1 招标人或者招标代理机构在定标前可以介绍项目情况、招标情况、清标及对投标人或者项目负责人的考察、质询情况；招标人可以邀请评标专家代表介绍评标情况、专家评审意见及评标结论、提醒注意事项。定标委员会成员有疑问的，可以向招标人或者招标代理机构、评标专家提问。

3.2 定标委员会应当按照充分竞争、优质优价的原则，采用招标文件规定的定标方法，在评标委员会推荐的定标候选人中择优确定中标候选人。

4.定标报告

定标完成后，组建定标委员会的项目，由定标委员会向招标人提交书面定标报告；未组建定标委员会的项目，由招标人或者招标代理机构编制书面定标报告。定标报告应当包括以下内容：

- （1）基本情况；

- （2）筛选情况（如有）；

- （3）定标委员会成员名单（组建定标委员会的项目）；

- （4）投票情况、投票理由（适用于票决定标法）；

- （5）中标候选人名单、中标价和拟派项目负责人等内容；

- （6）其他需要说明的情况。

5.重新招标

中标人或者中标候选人有下列情形之一的，招标人可以组织原定标委员会采用招标文件规定的定标方法从定标候选人名单(原中标人或者中标候选人除外)中重新确定中标候选人，也可以重新招标：

（1）放弃中标；

（2）因不可抗力不能履行合同；

（3）不按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）被查实存在影响中标结果的违法行为；

（5）法律、法规、规章、规范性文件以及国家、省、市各级政府部门工作文件规定的其他情形。

- 第四章 合同条款及格式

- 合同书

项目名称：佛北战新数智城项目1-3号厂房及14号楼电梯采购

发包人（甲方）：广东淼智创产业投资有限公司

承包人（乙方）：

签约地点： 佛山市三水区

签订日期：     年    月   日

甲方：广东淼智创产业投资有限公司

乙方：

经公开招标，甲方确定向乙方采购及安装本合同项下电梯，为明确各方权利义务，依据本项目招标文件、投标文件、中标通知书及《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律、行政法规的规定，根据本项目的具体情况，经协商一致，

签订本合同，以资共同遵照执行。

一、签约合同价为

本项目暂定合同价为(大写)人民币            ； (小写)¥               元。其中不含税价为人民币          元，增值税税金           ，税率           %。

注：1.本合同每台电梯总价不变，实行电梯全费用综合单价包干，在合同期内，合同价格不受国家政策、材料价格波动、物价、制造成本和汇率等变化影响。本合同电梯的综合单价包括但不限于深化设计(含电梯基坑、井道、机房的图纸深化设计)及完成合同货物及随机附件的生产制造、供货、包装、仓储、运输(包括装卸)、安装、调试、检验检测、验收、验收后的移交、结算、培训、保险、2年的整梯质保（5年的六大件（曳引机、控制柜、门机系统、限速器、缓冲器、安全钳）质保）、2年的维保费用、2年的电梯年审费用、全过程技术服务和协调(包括设计联络、接口开发、技术文件提供等)、报装、报验及取得《安全检验合格证》和《特种设备使用登记证》，并负责办理相关备案手续(含检测费等)、配合土建工程的竣工验收备案资料的编制及整理等、税费(包括关税、清关费用、增值税等)、质保期保障及其他相关服务内容等由电梯产生的全部费用均由乙方承担。

- 除非经甲方批准的设备台套变化或主要技术参数标准变化（载重量、速度、层站、内装标准），本项目合同执行期间合同总价不变。根据园区招商情况及招标人需求，当需求变更发生（采购电梯数量减少）时，最终按照实际采购数量结算合同费用。结算合同价=综合单价*实际采购数量。合同价格调整按本项目相关合同条款约定执行。

二、付款方式

本项目的付款方式根据甲方出具的采购任务书，实行按批次支付，具体如下：

1.在收到甲方任务书书面通知后，乙方向甲方提交付款申请、等额增值税发票和履约担保后经甲方确认后15个工作日内，甲方支付该批次设备总价的10%的预付款，乙方按进度履行合同义务后，此预付款抵作项目进度款。

2.每批次设备运抵现场并经甲方初步验收合格后，且乙方向甲方提供付款申请资料后15

个工作日内，甲方支付至该批次设备总价的60%；

3.每批次设备安装完毕，且验收合格并依法取得合格使用电梯所必须具备的证书及文件，乙方向甲方提交付款申请、等额增值税发票和相关验收合格证明后15个工作日内，甲方向乙方支付至该批次设备总价的90%。

4.第一年质量保证期满且完成年审，乙方向甲方提交付款申请、等额增值税发票后15

个工作日内，甲方支付至该批次结算价的95%。

5.每批次余款在电梯质量保证期满且完成年审后付清(不计利息)。

三、质量保证

1.符合国家、地方有关特别是强制性规范、规程与技术标准，以及满足招标文件的《技术标准和要求》，并依法取得合格的《电梯监督检验报告》和《特种设备使用登记证》及其他对于使用电梯依法必须具备的证书及文件。

2.本合同所列的电梯符合中华人民共和国国家标准：《电梯制造与安装安全规范》、《电梯技术条件》、《电梯工程施工质量验收规范》、《电梯安装验收规范》、《特种设备安全监察条例》(上述规范、标准按最新文件执行)以及现行的相关标准及企业相关标准，达到合格标准并经当地质量技术监督部门验收合格。同时电梯设备、电梯安装等须满足相关消防验收规范。

3.乙方保证严格按照制造图纸、技术要求和国家、部(专业)有关标准生产和检验，确保产品质量。并且完全符合本合同规定的质量、规格和性能的要求，并保证产品是全新的，未使用过的。

4.对电梯设备质量应按国家颁布的质量标准或验收规范进行验收，电梯设备安装后，

乙方负责调试工作。

5.乙方保证按照本合同供应电梯设备及安装材料，并于取得技术监督部门核发运行证之日起的24个月内负责“三包”，但并不包括任何因天灾人祸、使用不当、管理不善等人力不可抗拒原因而损坏的零件及修理材料的更换。

6.乙方保证电梯设备经正确安装、正常运转和保养的情况下，电梯能够达到其应有的

使用功能，并符合国家和合同约定质量要求。

7.乙方提供的设备均应为制造厂的原装产品，交货时，乙方应当提供原产地证明和质

量证明书以及主要零部件出厂所进行的出厂检验报告。

8.安装完毕后，甲、乙双方按有关规定共同对电梯进行验收，并由乙方向政府验收部

门进行报验。报验合格后电梯移交甲方使用。电梯移交前由乙方负责保管及维护。

9.如电梯安装由于乙方原因未通过电梯检测部门的检测获得运行证书，则甲方有权要

求乙方无偿调试、复检直至最终取得电梯检测部门颁发的运行证书。

四、工期

（1）生产准备期：合同签订生效之日起至中标人收到供货通知之日止，中标人根据工程实际需求，按招标人电梯井的建设现状（1#、2#、3#厂房：圈梁2m/道；14号楼：圈梁未定，由中标人深化设计另行确定），对所涉及电梯进行设计（含电梯基坑、井道及机房图纸深化设计）、进行前期土建跟踪及与本项目各专业（建筑、装修、结构、低压配电系统、给排水系统、环境与设备监控系统、通信系统等）的接口配合等。

（2）供货工期：自中标人收到招标人发出供货通知之日起的 30 个日历天内， 应将供货要求批次的电梯设备及其配件完好运至招标人项目现场指定位置或书面指定的其他地点及位置。如供货时间有变化的，以招标人书面通知为准。

（3）安装工期：电梯的安装工期为现场具备安装条件，每批电梯货到现场且移交中标人之日起计的 30 个日历天之内完成安装、调试，安装调试完成之日起计的 20 个日历天之内完成技监部门的验收和出合格证，且将通过竣工验收合格的工程移交给招标人。

其他约定：

1.经双方签订合同后，规格等不宜改变，装饰的色彩、材料须得到甲方最终确认，否

则交货期将顺延。

2.乙方负责根据甲方的施工图纸及现有电梯井道及本次项目的招标文件要求进行深化设计(含电梯基坑、井道、机房的图纸深化设计)，并保证施工图纸不影响建筑质量并符合相关规范要求。乙方在深化设计开始前，必须充分校核建筑设计单位图纸中与电梯相关内容，并与建筑设计单位相互交底后开展，对现有井道修改以符合电梯施工图纸及验收要求的一切费用由乙方承担,甲方只对电梯施工图纸中电梯井道及电梯机房的土建几何尺寸予以确认。

3.若乙方未在甲方按施工图纸要求对电梯井道建筑、结构部分施工前提出变更方案，则按甲方施工图纸施工。若乙方在甲方对电梯井道建筑、结构部分施工完成后需要变更该部分工程或在原电梯井基础上增加某部分工程来配合电梯安装时，由乙方自行承担该项变更或增加引起的一切费用，甲方将不予另外支付。部分电梯井道为非等截面井道，甲方提供的电梯井道尺寸为最小截面尺寸，乙方须综合考虑由此造成的安装费用的增加，并在投

标报价中综合考虑，甲方不再另行支付。

4.在接到中标通知书 10 天内，向甲方提交符合产品规格要求的各规格型号电梯的主要结构参数图；并应根据各电梯井道相关土建图要求，向甲方提交每台电梯的安装布置图(包括预埋要求)且乙方有责任参与或配合甲方与设计院进行沟通，有利于安装质量，经甲

方确认后，作为制造和安装基本依据。

5.乙方如推迟供货期，需提前 1 个月以书面形式通知甲方并经甲方书面确认。

6．甲方有权根据工程进度情况，要求乙方延迟交货，乙方必须无条件执行和配合。

7.设备的包装应符合 JB2759-80《机电产品包装通用技术条件》或等同规定。

8.设备、备品备件、专用工具须单独分箱包装，每个包装箱外表面必须标有与装箱清

单一致设备清单及编号，易于被区分。

五、货物包装、装卸和运输

1.按适合铁路、汽车或海运的条件设计，能防潮、防震、防锈。在装货、运输、卸货过程中以及将产品安装好交付给甲方前，乙方必须妥善看护义务，保证将电梯产品完好地送至本合同约定的交货地点并交付给甲方。否则，造成产品有任何损坏、灭失的，由乙方负责。乙方负责提供产品保险至工地或甲方指定地点为止，保险费用已包含在合同价中由乙方承担。

2.包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。货物包装方式为标准木

箱防雨包装。

3.包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的

各种情况(如暴露于恶劣气候等)和佛山地区的气候特点，以及露天存放的需要。

4.货物必须为原厂制造商未启封全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可

追索查阅。

5.包装箱内应有下列随箱资料：装箱单、产品质量合格证(包括出厂试验数据)、产品

检验记录、产品使用说明书、设备装配图、随箱清单等。

6.乙方负责所有设备从出厂到安装现场的运输，包括一次和二次运输(包括水平和垂

直)的提运、吊装、就位等工作(运输、装卸费用及保险费等已包括在合同总价内)。

7.乙方同时向甲方提供制造厂商对主要零部件的出厂检验报告、质量证明书以及原产

地证明、完税证明等。

8.设备包装箱应适合于仓储。货物的储存年限应在包装上予以说明。

9.到货及开箱检验

(1)乙方应按甲方“发货通知 ”的时间要求，将货物运到安装现场。

(2)现场验货：电梯运至项目现场，由甲乙双方代表和监理公司对电梯及零部件的规

格、数量和完好程度进行验收，甲方和监理公司的验收并不免除乙方产品自身缺陷的责任。

(3)当设备运抵甲方的现场发现有缺陷或与合同不符，乙方应及时更换或修复，并自

行承担有关费用，且不得影响工期。

10.包装费、运费及保险费已包含在合同价内。

六、设备的检验

1.设备到达工地现场后，甲方收到包装完好、件数齐全的合同货物后应由乙方妥善保管，甲方未经乙方同意不得自行拆箱，否则零件的缺损由甲方负责。在甲乙双方约定开箱日期，由甲(含委托监理单位代表)乙方按有关规定共同对货物进行清点验收。在箱体完好无损的情况下，发现货物与装箱单数目不符或缺损时，由乙方负责补齐或者退换，并自行承担有关费用，且不得影响工期；如果影响工程进度，乙方负责赔偿甲方损失。如开箱前包装箱已经损坏，箱内货物有缺损的，由乙方负责补齐或者退换，并自行承担相关费用，如果因此影响甲方工程进度，乙方负责赔偿甲方损失。如因甲方原因货物到现场后30天内不能立即安装，则货物的保管责任由甲方承担。

2.乙方应严格按照中国和国际的有关要求、标准和程序进行生产和测试、检验，确保所有部件符合技术的要求，检查通过，电梯才能出厂。测试、检验的记录，应保存，以便

查阅、审核。

3.甲方有权在货物发运前的任何适当的时间派技术人员到承包商的工厂监督设备的

测试、检验工作。如果检验不合格，甲方有权拒绝收货。

4.甲方参与制造厂的监造和工厂检验并不由此而解除乙方执行合同所承担的任何责

任，也不作为甲方的最终验收依据。

5.乙方外部采购的配套件，应严格按照货物标准的要求，选择质量可靠的优质产品。

6.乙方必须在收到甲方通知后 10 天内提交设备制造和检验的计划给甲方，以便甲方

安排进行设备监造、参与工厂检验。

7.如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，甲方可以拒绝接受该货物，乙

方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

8.甲方在货物到达的目的地后对货物进行检验、测试，若不满足合同要求时拒绝接受货物的权利将不会因为货物在乙方的驻地已通过了甲方或其代表的检验、测试和认可而受

到限制或放弃。

9.交货时，乙方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面检验、并出具证明货物符合合同约定的检验证书提交甲方。检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

10.如果货物是进口产品，且属于强制检验商品的，乙方应附上经中国国家商检部门

对货物的质量、规格、数量和重量进行检验并合格的检验证书。

七、售后服务承诺

1.电梯整体质量保证期为本项目竣工验收之日起 2 年（5年的六大件（曳引机、控制柜、门机系统、限速器、缓冲器、安全钳）质保）。质量保证期内如果电梯出现故障和零件损坏(人为损坏除外)，乙方应自负费用提供质量保证期服务，对电梯进行修理或更换以消除故障。如乙方未能履行质量保证期服务责任，则乙方应当连带赔偿由此给甲方造成的一切损失。乙方选择承诺派人驻现场或不派人驻现场但承诺对甲方的服务通知，乙方售后服务人员在接报后困人 30 分钟内到达现场，一般故障 1 小时内到达现场，一般故障 120 分钟内处理完毕。由于乙方没及时响应或处理不善导致甲方损失的，甲方有权在乙方质保金中扣除相应损失，若损失超过质保金，超出部分甲方有权按法律规定予以追究。质保期间，乙方若对电梯故障处理不及时，或处理不彻底，造成人员伤亡事故，由乙方承担全部的法律责任，同时甲方保留追究乙方的违约责任。

2.乙方须提供常设每周 7 天×24 小时服务专线和长期的免费技术支持。对甲方电梯故障或其他服务的通知：售后服务机构在接报后 30 分钟内响应、1 小时内到达现场、24 小时内修复；如在 24 小时内无法解决，则须采取应急措施，以确保设备正常运行。如果因乙方工作失误或者差错造成设备的损坏，乙方须尽快修复设备，并承担由此造成的财物及他人损失。对难以分清责任的事故，由政府有关部门鉴定并确定甲方或乙方的责任。

3.甲方配合乙方办理电梯开工、验收手续(国家收费由乙方承担)，如因乙方原因造成国家检测部门验收不合格，乙方负责无偿复检，确保能够取得验收合格，同时，如造成甲

方受损的，乙方应当向甲方承担赔偿责任。

4.对质量保证期内的故障报修，如乙方未能做到上款的服务承诺，甲方有权委托其他具有相应资质的服务商进行维修，但其风险和费用均由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其它权利不受影响。由于乙方的保证服务不到位，质量保证期的到期时间将顺延。

八、施工图深化设计和设计联络

1.施工图深化设计

乙方必须在接到甲方通知后2 天内派出具备资质的技术人员驻现场配合建筑(含各专业)设计单位进行合同货物的深化设计及施工图设计，在合同签订后 10 日历天内向甲方和建筑设计单位提供满足施工进度所必需的所有深化设计图纸和资料。

2.设计联络和图纸审查

(1)设计联络是根据本项目工作阶段和工程进度的需要，对乙方所提供的图纸、资料等文件及安装、调试、验收的方案计划等进行审查，及时协调和解决设计中的技术问题，协调双方之间的接口问题。乙方必须在接到甲方进场通知后 2 天内指派专人负责安排有关的设计联络工作。

(2)乙方所提供的设计图纸、资料等文件应经过甲方和技术单位的审查。审查仅限于确定图纸是否符合设计原则和产品规格的要求，审查乙方对其它专业所提设计条件是否完整、正确，是否符合与建筑、电气、供水、消防等专业已协商的原则。图纸审查不解除乙方对其设计所负的全部责任，乙方仍然对其设计的完整性、准确性以及与技术条件的相符性负责。经审查后的图纸，乙方不得随意作任何变更，除非得到甲方书面同意。

(3)图纸审查主要通过设计联络会议进行，按本项目实际需要，召开联络会议，包括总体设计联络会、单项设计审查联络会、货物详细设计联络会、货物安装联络会议及货物调试、考核验收联络会议等。

(4)乙方必须严格按照要求的时间和地点向甲方提交设计联络所需的文件、资料和图纸。设计联络会的内容、时间、地点、参加人员应双方商定，共同遵守。

(5)为配合设计并协调各阶段的工作，双方应按合同约定召开设计联络会议。

(6)除已规定的设计联络会议外，如有重要问题需研究讨论，可由双方商定增开联络会。

(7)每次联络会议均需由乙方形成经双方签字确认的会议纪要。在联络会中如对合同条款有重大修改时，须经过双方授权代表签字。

(8)每次联络会结束后，乙方须立即根据合同和会议纪要的要求组织人员完成必须在本阶段完成的工作，并在下一次联络会前准备好必需的文件、图纸、报告等。下一次联络会的题目、参加人数和确切日期应在前一次联络会上确定。

(9)准备、组织和安排每次设计联络会的费用已包含在合同总价中，由乙方支付，并由乙方负责免费提供必要的技术文件。

九、产权与风险转移

1.乙方交由承运人运输的在途货物，毁损、灭失的风险由乙方承担。

2.货物的产权，损坏、灭失的风险，在电梯通过最终安全验收且交付使用时起由乙方

转移至甲方指定单位(可另行签订移交协议)。

3.因货物验收不合格甲方有权要求退货，或双方已解除合同，货物毁损、灭失的风险

由乙方承担。

4.产权和风险的转移不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求乙方承担违约责任

的权利。

十、附随服务

乙方承诺提供下列附随服务，所有服务费用已包含在合同总价中。

1.安装、调试与试运行

(1)乙方必须向甲方提供合同货物安装所需的材料及技术资料以及组装/维修所需工具。

(2)乙方在接到甲方要求的通知后 1 天内必须派专业技术人员到现场进行安装、调试指导。

(3)乙方派出的安装人员应具备相关的专业知识、技术水平、相应资质和能力，熟悉本合同所述货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装、调试本合同的货物并使之达到本合同要求；

(4)乙方已对甲方现场进行详细考察，完全了解现场的状况及环境要求，并承诺不因

上述原因向甲方索赔；

(5)安装前，乙方应提供安装调试工艺流程，质量控制程序和检验方法，处理关键、

难点的对策、方案和手段供甲方批准(即乙方须按甲方要求提供施工图纸)。

(6)电梯安装、调试工作完成后，乙方应根据国家电梯安装验收规范和质量标准进行

竣工检验、初步验收、最终验收。

(7)乙方负责代办理电梯报检手续，取得佛山市特种设备监察检验所的出具《安全检

验合格》证，并办理使用登记。

(8)2年质量保证期内，乙方应根据电梯的专业技术检查项目的要求按时完成日常维护保养，并须提供每月至少两次保养(包括：清洁、润滑、调整和检查)，每年对所有电梯作一次全面整梯检修和安全质量检测，确保所有安全装置动作灵敏，调校准确；并代办向政府主管部门申请年审。质量保证期内上述维护保养检修检测费用及电梯年审费用由乙方承担。

(9)乙方应当对电梯的安全运行情况进行跟踪调查和了解，对甲方在安全运行方面存

在的问题，应提出改进建议，并提供必要的技术帮助。

(10)2年质量保证期，自电梯安装调试完毕取得《电梯监督检验报告》及《特种设备使用登记证》，并且项目通过政府部门的工程竣工验收合格之日起算。乙方每月将进行质量跟踪回访、保养维护，乙方须为电梯使用管理人建立《客户维修档案卡》，做到一梯一卡，对所维保的电梯进行全方位的服务，并做到定期巡检、不定期专项功能抽检，将检查中发现的问题整理，开出整改通知单，限期由乙方的维保人员进行整改，由电梯使用管理人在乙方提供的《电梯维修/保养》记录单上签字确认。电梯移交甲方后，质量保证期内因甲方使用不当或人为损坏造成的返修，返修费用由甲方承担。

2.培训

(1)乙方负责提供现场操作、运行、维护、修理的培训方案及必需的培训资料。

(2)乙方负责对电梯使用管理人受训人员进行操作培训、维修培训。

(3)所有的技术培训均应服从电梯使用管理人总的培训计划和内容的要求。

乙方有责任对甲方确定的使用单位人员的维修、操作和工程设计进行合同设备的操作使用方面的技术培训，通过培训，使接受培训的人员能基本了解合同内设备的基本结构、性能，并掌握设备的操作、维护和保养的方法。培训包括工厂培训(若需要)和现场培训。

(4)甲方需进行工厂培训的，甲方负责其派出人员的费用；乙方则负责其在工厂的配

合费用(包括教授人员及资料等)。

(5)培训材料

在培训实施 1 个月前，乙方提交培训材料给监理和甲方确认。2)在每门课程结束后，应进行考核，对合格的受训人发放合格证书。

(6)培训的主要内容：

1)电梯工作原理、基本结构和功能。

2)部件的分解和修理。

3)整机的操作、保养、调整和故障判断及排除。

4)管理方法和其他必要的内容。

5)乙方的任教人员应是经验丰富的工程师或技师。

6)乙方应提供教材

十一、移交资料要求

乙方在验收合格、移交时应向甲方提供的中文资料及文件 2 套(同时提供电子版)，并

装订成册；

1.电梯使用注册登记表；

2.产品质量证明文件；

3.电梯施工维护说明书；

4.电梯部件安装图纸、电梯电气原理图、电梯土建图；

5.安装调试文件及说明书；

6.易损件及常用备品清单；

7.主要安全部件型式试验报告：主机、控制柜、安全钳、限速器、缓冲器、门锁、含

有电子元件的安全电路、电磁兼容(如有)等型式试验报告；

8.电梯自检检验报告；

9.专用工具及仪器、仪表清单；

10.装箱清单、产品出厂检验报告；

11.电梯监督检验报告；

12.电梯定期检验报告；

13.电梯整机型式试验合格证书或者报告书；

14.及其他相关资料或文件。

十二、总承包管理

1.本工程建设实行施工总承包管理模式。乙方应保证无条件遵守本项目施工总承包制定的管理与配合要求，接受和服从总承包单位的组织、协调、管理并履行相关义务，保证实现项目的质量、安全目标。否则，将承担因此而造成的全部责任，并为此承担赔偿及法律责任。

2.本工程的质量要求及目标：电梯设备质量及安装符合国家相关标准，并依法取得《电梯监督检验报告》和《特种设备使用登记证》及乙方提供其他对于使用电梯依法必须具备的证书及文件。乙方应配合总承包单位的组织、协调、管理。

3.本工程的安全生产文明施工要求及目标：杜绝一般事故等级及以上的伤亡事故且工

伤责任事故死亡人数为零。

4.乙方必须服从甲方和总承包单位对工程的整体进度控制，必须积极主动地了解甲方的有关工程细则，尤其是影响土建工程的有关项目，主动地要求甲方或者总承包单位提供施工程序及时间表，积极与甲方或者总承包单位就施工中出现矛盾的地方进行协调，并主动地找出解决方法。整个工作期间，乙方应接受总承包管理单位的统一管理和必要的监督

检查，保证工程质量、工期和安全文明施工。

5.乙方在施工过程中若破坏了其他单位(包括但不限于施工总承包单位、专业工程施工单位)的施工成果或施工过程中留下了孔洞、墙洞、沟、槽等需要修补的工作，必须负

责修补使其恢复到原有水平，并承担由此而造成的一切损失。

十三、索赔

乙方对所供货物与投标文件及合同约定不符负有责任，如经检验证实与合同约定不符或缺陷存在的，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方可根据投标文件及合同有关质量保证或检验、安装、调试的规定，在质量保证期内及时提出索赔，乙方同意甲方选择下

列一种或多种结合的方法解决索赔事宜：

1.乙方同意甲方退货，并将货物被拒收前甲方已付的所有款项退还甲方，乙方承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装

卸费以及为保管、维护和退回被拒收货物所发生的其它必要费用。

2.根据货物的疵劣和受损程度以及甲方因此遭受损失的金额，经甲乙双方商定，降低

货物成交价格。

3.用符合投标文件及合同约定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，以使货物达到投标文件及合同约定的规格、质量和性能，乙方承担一切费用和风险并负担甲方遭受的一切损失。同时乙方相应延长被更换货物的质保期。

4.乙方对标书中承诺的原装进口的设备，到货安装前需提供对应的进口证明文件或报关清单，如有争议可送相关部门鉴定。如是虚假承诺，乙方承担全部违约责任，甲方有权拒绝签收货物，由此造成的一切损失由乙方承担，且甲方有权没收其履约保函和设备安装保函并按合同总价索赔。

5.交货验收时,若货物配置达不到乙方投标文件的承诺标准,甲方将扣除乙方所有履约担保金，并保留扣除该不达标项货款(乙方报价)的权利。

6.乙方收到索赔通知后 10 天内，未给甲方答复的，视为索赔已被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后 10 天内，或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，甲方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利。

7.乙方延误交货超过 1 个月，甲方将扣除乙方所有履约担保金，并有权解除合同，并

有权要求乙方承担因此造成的所有损失。

十四、违约责任

1.由于不可抗力的原因(地震、战争、灾害、以及经双方同意的)致使乙方或甲方不能按时履行合同义务时，可依法免除违约责任，但遭遇不可抗力事件的一方应于该不可抗力事件发生之日起十五日内向他方提供不可抗力发生地相关行政机关出具的发生不可抗力之书面证明。

2.除不可抗力外，乙方不能如期交货，或甲方中途退货或被视作自动退货的，守约方有权选择解除合同，违约方应向守约方支付合同总值 20%的违约金，守约方直接损失超过违约金部分，按照法律规定予以追究，并赔偿由此给守约方造成的所有损失。

3.如因乙方交付的电梯产品不符合甲乙双方约定的质量、规格、性能、条件等要求，或者违反我国法律法规关于电梯产品的质量标准规定，则甲方有权要求解除本合同，并按签约合同价的 5%向乙方处以违约金，要求乙方返还其已收取的款项和赔偿由此给甲方造成的一切损失。

4.乙方不履行下列合同义务约定的，甲方或监理人书面通知乙方限期整改，如不在整改期限内完成整改的，甲方按 500 元/次向乙方处以违金，如甲方或监理人就同一问题再次发出书面通知要求限期整改的，按10000 元/次向乙方处以违金，违约金累计超过签约

合同价 5%的，甲方有权终止合同。

（1）乙方不履行合同义务，如不按甲方要求的时间提交井道深化设计、不按甲方要

求复测井道尺寸、不按时接收井道；

（2）不服从总包单位或发包人安全文明施工管理要求；

（3）不通知监理单位到场验货、验收、工程质量不符合要求；

（4）不配合拆除垂直运输设备后的工程总承包单位或其它专业承包人的装修、收尾

工程材料运输；

（5）不服从发包人或监理人指令等。

5.如因乙方原因造成工程的联合验收日期延误，每延误一日，乙方应向甲方支付 3000元/日违约金。如乙方安装质量未达到国家标准和本合同约定的标准，则乙方应向甲方支付安装合同总价 50%违约金，如该违约金数额不足以弥补甲方的经济损失，则乙方还应连带赔偿由此给甲方造成的一切损失。

6.乙方在提交深化方案前，务必到现场对电梯安装实施条件(包括电梯井尺寸等内容)作进一步复核，以确保所提供的产品适配于工程需要并满足工程消防验收要求,如因乙方未落实现场复核导致所提供的产品无法满足工程需要及消防验收要求的，由乙方承担引发的更换及赔偿责任。

7.工程验收时，甲方对乙方提供的每台电梯产品逐一核对并进行履约评价（详见履约

评价表），单台电梯的得分低于 90 分的，甲方按签约合同价的 2%/台向乙方处以违约金。

8.乙方如不服从土建总承包施工单位的管理，违反进场前和总承包商签署的管理协议

细则的，甲方将视具体情节，按签约合同价的 2%向乙方处以违约金。

9.由于乙方提供资料不符合竣工资料的验收和归档要求，甲方有权停止和乙方的一切

费用结算工作，直到乙方能保证竣工资料的交付和验收工作。

10.其余未尽事宜按《中华人民共和国民法典》有关规定办理。

11.本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，任何一方有权向三水区人民法院提起诉讼。因守约一方选择司法救济方式维权而产生的各项费用由违约一方承担，费用包括但不限于律师费、诉讼费、财产保全费、司法鉴定费、财产保全担保费。

十五、履约担保

1.履约担保提交的期限：乙方必须按要求在预付款支付前，向甲方提交履约担保金；

2.履约担保金额：合同金额的 10%；

3.方式：可采用现金或者银行保函、工程保证保险保单、专业担保公司保函等形式；

4.履约担保期限： 自合同生效之日起至项目验收合格之日止；

5.退还说明：乙方能按照招标文件及合同书要求完成项目全部内容，且当地质量技术

监督部门发出的验收合格证后 1 个月内，甲方将履约保证金无息退还给乙方（或退还保函）。

6.若合同期延长，乙方须在收到甲方的通知后 15 个工作日内办理保函(保单)续保手

续。

十六、其他

1.本工程已包含电梯井内照明安装费用、电梯安装的脚手架搭拆费用、电梯安装预留孔洞等费用、电梯井道改造等费用，乙方已经综合考虑该部分费用。

2.本合同实行每台电梯全费用综合单价包干，包括但不限于深化设计(含电梯基坑、井道、机房的图纸深化设计)及完成合同货物及随机附件的生产制造、供货、包装、仓储、运输(包括装卸)、安装、调试、检验检测、验收、验收后的移交、结算、培训、保险、2年的整梯质保（5年的六大件（曳引机、控制柜、门机系统、限速器、缓冲器、安全钳）质保）、2年的维保费用、2年的电梯年审费用、全过程技术服务和协调(包括设计联络、接口开发、技术文件提供等)、报装、报验及取得《电梯监督检验报告》和《特种设备使用登记证》，并负责办理相关备案手续(含检测费等)、配合土建工程的竣工验收备案资料的编制及整理等、税费(包括关税、清关费用、增值税等)、质量保证期保障及其他相关服务内容等由电梯产生的全部费用。

2.1 电梯综合单价已包含以下附属工程的费用：

(1)包括电梯轿厢到电梯机房的五方通话电缆、视频电缆、消防、IC 卡线缆的材料及

敷设；电梯轿厢内视频设备的电源线(连接至轿厢内的照明电路)；视频电缆需预留接口。

2.2 乙方在投标时已经充分考虑以下费用：

(1)垂直电梯到供电箱的电缆材料和敷设由乙方负责；

(2)电梯机房内的检修设施由乙方负责；

(3)每台电梯按相关规范要求张贴有效的《安全检验合格》标志及《电梯使用登记标志》原件，相关费用由乙方负责；

(4)电梯井内照明安装费用由乙方负责。

2.3 签订合同后，乙方所投品牌的电梯供应商必须派驻专业技术人员驻现场，提前和土建总包单位、专业分包单位等沟通协调电梯的进场时间，以根据现场的进度进行电梯的排产、安排进场和安装、调试。乙方须于签订合同后 7 天内向招标人提交详细的《电梯的排产、进场和安装、调试计划》，《电梯的排产、进场和安装、调试计划》经甲方同意后实施。

3、乙方管理人员要求

| 本项目职务 | 职称要求 | 数量要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 工程师 | 1 名 | 具有机电或设备相关专业工程师(或以上)职称 |
| 专职安全生产管理人员 | / | 1 名 | 具有专职安全生产管理人员相关岗位证书或资格证书 |

注：本表为投入本项目的管理人员最低要求。甲方有权根据工程的实际需要要求乙方

增派相关管理人员。

十七、其余未尽事宜按本合同订立依据约定执行。订立依据之间存在冲突时，解释顺

位按照序号在前的优先适用。本合同订立依据如下：

1.《中华人民共和国民法典》；

2.相关行业规范；

3.本项目招标文件；

4.本项目电梯投标文件。

十八、合同生效及其它

1.合同甲乙双方代表签字并加盖公章后，即生效；

2.本合同一式 捌 份，甲乙双方各执 肆 份；

3．乙方保证本合同电梯规格及功能符合本项目的招标文件及投标文件的电梯技术规

格要求。若有变更，乙方需要清楚列出变更内容及原因，并须得到甲方书面确认。

( 以 下 是 签 署 页 )

发包人（甲方）：广东淼智创产业投资有限公司 承包人（乙方）：

(盖单位公章)                                             (盖单位公章)

组织机构代码：                          组织机构代码：

地  址：                              地  址：

邮政编码：                                邮政编码：

法定代表人（签字或签章）：             法定代表人（签字或签章）：

或委托代理人（签字）：                 或委托代理人（签字）：

电  话：                                  电  话：

传  真：                               传  真：

电子信箱：                               电子信箱：

开户银行：                               开户银行：

账  号：                              账  号：

附件

附件 1：工程质量保修书

附件 2：廉政合同

附件 3：施工安全生产责任书

附件 4：履约担保格式

附件 5：佛北战新数智城项目1-3号厂房及14号楼电梯采购履约评价表

附件6：电梯专业及其他专业的工作界面划分

- 第四部分 合同附件格式

附件 1：

工程质量保修书

发包人(全称）：广东淼智创产业投资有限公司

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国产品质量法》 和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                       签订工程质量保修 书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括承包人供应及安装的全部工程及设备包括不限于电梯设备及安装，

以及合同各方约定的其他项目。

具体保修的内容，双方约定如下：合同约定的全部工作内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

本工程整梯质量保修期为 2 年，六大件（曳引机、控制柜、门机系统、限速器、缓冲器、安全钳）质量保修期为 5年，项目联合验收合格后且所有电梯移交之日起计。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24 个月，项目联合验收合格后且所有电梯移交之日起计。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1.质量保修期内承包人须提供每月至少两次免费上门保养服务，每年一次全面整梯检修，服务内容为周期性保养检修、检测系统运行状况、处理使用过程中出现的问题等，并

派工程师到现场巡查。周期性保养检修工作记录须由发包人会签确认。

2.质量保修期内承包人须提供常设每周 7 天×24 小时服务专线和长期的免费技术支持。一般情况下，对发包人的服务通知，承包人应在接报后 30 分钟内到达现场（当发生电梯困人时，承包人必须在 30 分钟内到达现场处理），24 小时内处理完毕。在承包人不按时到场的情况下，电梯使用方有权委托其他维修公司人员进行抢救，所发生一切费用由承包人承担，并且，若因此对维修过的电梯设备造成损坏等风险的一切后果由承包人承担。

3.质量保修期内电梯如遇故障承包人负责免费包修、包换零配件（含易损件在内），

人为损坏除外。

4.质保期期满后，使用人有权优先委托承包人作为电梯维保单位，维保要求不低于本

合同要求，承包人不得利用专业优势和信息不对称之便，降低维保质量及收取高于市场价的维保费用。无论承包人是否作为电梯维保单位，承包人仍应对电梯的维护保养提供技术

支持，若需要更换配件，承包人收取费用不得高于市场价。

5.在质量保修期内，承包人须派遣有经验的工程师，到现场进行优质的培训服务。对电梯的使用、操作、维修进行免费培训，并提供安装使用维护说明书，保证电梯使用方人员能够熟练掌握各种部件和软件的常规使用方法，以及小故障的判断与解决，能够独立进

行电梯的日常维护、保养和管理。培训所需的一切费用由承包人承担。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项： / 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，

其有效期限至保修期满。

（签章处）

发包人：广东淼智创产业投资有限公司   承包人：

(盖单位公章)                    (盖单位公章)

组织机构代码：                             组织机构代码：

地  址：                              地  址：

邮政编码：                                邮政编码：

法定代表人（签字或签章）：             法定代表人（签字或签章）：

或委托代理人（签字）：                 或委托代理人（签字）：

电  话：                                   电  话：

传  真：                               传  真：

电子信箱：                               电子信箱：

开户银行：                               开户银行：

账  号：                             账  号：

开户银行：

账  号：

附件 2：

廉政合同

委托方（甲方）: 广东淼智创产业投资有限公司

受托方（乙方）:

根据国家、省有关廉政建设的规定，为做好工程廉政建设，保证工程质量与安全，提

高建设资金的有效使用和投资效益，甲、乙两方就加强工程廉政建设，订立本合同。

1 两方权利和义务

1.1 严格遵守国家有关法律法规的规定。

1.2 严格执行一切合同文件， 自觉按合同办事。

1.3 两方的业务活动坚持公平、公开、公正和诚信的原则（法律认定的商业秘密和合同

文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反工程建设管理规章制度。

1.4 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认

真查处违法违纪行为。

1.5 发现其中一方在业务活动中有违反廉政建设规定的行为，应及时给予提醒和纠

正。

1.6 发现其中一方严重违反合同的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求

告知处理结果的权利。没有上级部门的，可按施工合同通用条款第 87 条规定处理。

2 甲方义务

2.1 甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得向乙

方报销任何应由甲方或其工作人员个人支付的费用等。

2.2 甲方及其工作人员不得参加乙方安排的宴请（工作餐除外）和娱乐活动；不得接

受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

2.3 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子

女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

2.4 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包人、推销材料和工程设备，不

得要求乙方购买合同约定以外的材料和工程设备。

2.5 甲方及其工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权私自为合同工程安

排施工队伍，也不得从事与合同工程有关的各种有偿中介活动。

2.6 甲方及其工作人员（含其配偶、子女）不得从事与合同工程有关的材料和工程设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

3 乙方义务

3.1 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

3.2 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或其工作人员个人支付的任何费用。

3.3 乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员参加宴请（工作餐除外）及娱乐活动。

3.4 乙方不得为甲方及其工作人员个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用

品等。

3.5 乙方不得为甲方及其工作人员的住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女工作安排以

及出国出境、旅游等提供方便。

4 违约责任

4.1 甲方及其工作人员违反本合同第 1 条和第 2 条规定，应按照廉政建设的有关规定

给予处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，应予赔偿。

4.2 乙方及其工作人员违反本合同第 1 条和第 3 条规定，应按照廉政建设的有关规定给予处分；情节严重的，给予乙方 1～3 年内不得进入工程建设市场的处罚；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，应予赔偿。

5 两方约定

本合同由两方或其上级部门负责监督执行，并由两方或其上级部门相互约请对本合同

执行情况进行检查。

6 合同法律效力

本合同作为合同的附件，具有同等的法律效力，经双方签署后生效。

7 合同生效

本合同自合同双方签署之日起生效，至主合同约定的全部工作内容完成后失效。

8 合同份数

本廉政合同作为主合同附件，份数同主合同要求。

甲方(单位公章)：

法定代表人(签字或签章)：

或委托代理人(签字)：

乙方(单位公章)：

法定代表人(签字或签章)：

或委托代理人(签字)：

附件 3：施工安全生产责任书

施工安全生产责任书

为了进一步加强佛北战新数智城项目1-3号厂房及14号楼电梯采购项目安全生产监督管理，防范事故发生，贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，保障国家和人民生命财产安全，维护社会稳定，全面落实各参建单位安全生产责任制，强化施工安全管理，有效遏制重、特大事故的发生，确保施工期间的人身、设备安全，由广东淼智创产业投资有限公司（发包人全称，以下简称“甲方”）与（承包人全称，以下简称“乙方”）签订施工安全生产责任书。

一、乙方安全生产责任目标

（一）承建项目不发生以下各类事故

1、一般及以上安全生产事故；

2、施工损坏燃气、供电、供水、通信等地下管线事故；

3、施工造成的基坑坍塌、洞内塌方冒顶、地表超限沉降及由此引起的交通中断、周边

建筑（构）物损坏等事故；

4、影响社会稳定的群体性事件。

5、不发生重大及以上设备事故、重大交通事故和重大火灾事故；

6、避免一次性直接经济损失在五万元以上的其它工程事故；

（二）乙方安全生产许可证持证率达到 100%，“三类人员 ”安全生产考核合格持证率100%，特种作业人员持证率达到 100%；

（三）乙方内部层层签订安全责任书，并与分包单位、供应商等参建单位签订安全责

任书，签订率达 100%。

二、乙方安全生产管理职责

（一）认真贯彻国家、省、市有关建设工程及市政道路建设安全生产法律、法规、规 章和规范性文件，以及施工承包合同关于施工安全的规定和要求，建立健全和落实以企业 法人为第一责任人的安全生产责任制、安全管理规章制度和操作规程。切实履行施工单位

的安全生产职责，完成责任书下达的各项工作任务。

（二）定期召开安全生产会议，分析安全生产形势，及时传达各级政府及建设单位关于安全生产工作的通知和会议精神，在计划、布置、检查、总结和评比工程建设工作时，

同时计划、布置、检查、总结和评比安全生产工作。

（三）乙方法定代表人每季度或遇到重大安全生产问题随时听取工程施工项目部经理和专职安全员的安全生产汇报，研究解决施工安全问题。

（四）乙方必须成立专门的安全管理机构，由项目经理任组长；项目部要设专职安全员，并取得国家注册的安全工程师证，其下属各工程队必须设专职安全主任；各施工作业班组要设安全员，安全员必须具有 3年以上建设工程安全管理经历。确保各级领导亲自抓安全，层层讲安全和人人自觉做好安全工作；

（五）乙方应建立健全安全生产责任制度。乙方的项目经理是本项目安全生产的第一责任人，负责落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告安全生产事故；

（六）乙方应建立健全安全教育培训制度。未经安全教育、培训的员工不得上岗作业。

特种作业人员应当经劳动行政主管部门考核合格。取得职业资格证书后，方可上岗作业；

（七）乙方应建立健全安全生产检查制度。乙方应每周组织一次安全文明施工的全面自查，每日巡回检查不少于一次；各施工班组每日进行一次安全文明施工自查，并做好日常检查记录，并按照“谁检查、谁负责 ”，“谁的隐患谁整改 ”的原则，认真抓好各类事故隐患整改和各类危险源监控工作，遏制重、特大事故的发生；

（八）乙方应按国家和地方现行有关安全生产法律、法规的要求组织施工，保证工程

安全文明施工措施费用专款专用；

（九）乙方在施工组织设计中必须编制安全技术措施。工程施工前，乙方项目技术负

责人应当向施工作业组、作业人员进行详细的安全技术交底，技术交底书应由两方签字确认；

（十）乙方应当根据建设单位提供的风险源及建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定风险源控制措施，制定施工现场生产安全事故专项应急救援预案和现场处置预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故专项应急救援预案，工程总承包和分包单位应按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组织演练；

（十一）乙方应及时、足额发放工人工资，严格执行工伤保险和各项工程保险制度，避免发生影响社会稳定的群体性事件，做好施工现场安全保卫工作。

（十二）乙方管理范围内在安全检查时发现重大安全隐患或者安全生产出现严峻形势时，甲方负责对乙方进行约谈，对有关工程及参建单位实施安全生产预警；乙方和相关责任单位应当向甲方提交书面整改报告，报告内容包括分析、查找主要原因，制定确保施工安全生产的具体改进措施、办法，落实责任，确保实现安全生产形势的稳定好转。

（十三）乙方应严格执行工程建设文明施工、城市管理、环境保护、道路交通等方面

的法律、法规、公章和规范性文件。

（十四）乙方应按照“四不放过”的原则（即事故原因没有查清不放过，事故责任人没有得到处理不放过，广大干部职工没有受到教育不放过，同类事故的防范措施没有落实不放过），严肃查处各类重大事故。对发生的事故要在国家规定的期限结案，结案率达 100%，重、特大事故应按要求及时向上级主管部门写出书面报告。

本责任书作为主合同附件，份数同主合同。本责任书经双方签字并盖章后生效。

甲方（盖单位公章）：

乙方（盖单位公章）：

法定代表人（签字或签章）：

或委托代理人（签字）：

法定代表人（签字或签章）：

或委托代理人（签字）：

附件 4：履约担保格式

履约担保

（发包人名称）：

鉴于            （发包人名称，以下简称“发包人 ”）与              （承包人名称）（以下称“承包人 ”）于     年    月    日就 佛北战新数智城项目1-3号厂房及14号楼电梯采购 （工程名称）及有关事项协商一致共同签订《合同书》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                  元(¥              ) 。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收

证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失或承包人需承担违约责任时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。

- 4.你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决 ，协商不成的 ，任何一方均可向佛山市三水区人民法院提起诉讼。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章） 法定代表人或其委托代理人：               （签字） 地    址：	 邮政编码：	 电    话：

传    真：

年        月        日

附件 5：佛北战新数智城项目1-3号厂房及14号楼电梯采购履约评价表

佛北战新数智城项目1-3号厂房及14号楼电梯采购履约评价表

安装单位：

电梯品牌和型号：

安装地点：

电梯编号：

| 评价项目 | 评价内容 | 分值 | 评分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备参数的落实 情况 | 参数是否完全符合招标文件和投标文件的要求。（25 分） | 25 |  |  |
| 合格标志及警示 标志 | 1 、有安全检验合格证，在检验有效期内，并按规定固 定在电梯内的显著位置；（5 分） 2 、安全注意事项和警示标志置于易于为乘客注意的显 著位置。（5 分） | 10 |  |  |
| 安全装置 | 1 、电梯内设置的报警装置可靠，联系畅通，应急照明 可靠；（5 分） 2 、呼层、楼层等显示信号系统功能有效，指示正确； （5分） 3 、超载装置、防止夹人装置灵敏可靠；（5 分） | 15 |  |  |
| 设备运行 | 1 、运行感觉平稳；（5 分） 2 、 电梯门开启和关闭正常，不存在未关闭运行现象； （5分） 3 、照明、通风良好，排气扇运行正常；（5 分） 4 、停靠楼层正确。（5 分） | 20 |  |  |
| 机房 | 1 、机房内环境清洁良好；（5 分） 2 、机房照明正常，消防设施齐全；（5 分） 3 、手动紧急操作装置齐全、操作可靠；（5 分） 4 、曳引机运行正常，无异常震动或异常声响。（5 分） | 20 |  |  |
| 设备本体情况 | 1 、 电梯内按钮灵活；（5 分） 2 、设备本体没有明显损坏。（5 分） | 10 |  |  |
| 总 分 |  |  |  |  |
| 其他情况 |  |  |  |  |

附件 6：电梯专业及其他专业的工作界面划分

电梯专业及其他专业的工作界面划分

1  井道

1.1  井道、层门预留孔、召唤预留孔由总包施工，需满足电梯安装设计要求（井道内电梯安装脚手架由电梯施工单位施工）。

1.2  层门预留孔的安全保护栏属总包范围。

1.3  井道内永久性照明由电梯安装公司负责，包括机房和底坑的井道照明控制开关。

2  机房设备安装工程合同范围划分方法

2.1  机房内的固定电气照明，机房内的电源插座，在机房内靠近入口的适当高度处的照明 开关由总包负责。

2.2  机房内的通风由总包负责（风机的安装，电源等）。

2.3  机房内的消防电梯迫降控制线由消防施工单位负责，电梯安装公司负责提供接口。

2.4  机房、轿箱、消防控制中心的三方对讲控制线由消防施工单位施工，电梯安装公司负责提供轿箱和机房的接口。

3  主电源开关

3.1  机房内的主电源开关（配电箱）由总包单位负责。

3.2  其他控制部分由电梯安装公司负责。 4  轿箱

4.1  轿箱内的闭路监控施工由智能化施工单位负责，电梯安装公司负责在轿箱内提供摄像 头的位置。

4.2  轿箱地面铺装由精装修单位负责。

4.3  轿箱其余施工由电梯安装公司负责包括电梯专用空调。

- 第五章  工程量清单

（不适用）

- 第六章  图纸

（另册）

- 第七章  技术标准和要求

| 基本信息 | 电梯位置 | 1-1#厂房 | 1-1#厂房 | 1-2#厂房 | 1-2#厂房 | 2#厂房 | 2#厂房 | 3#厂房 | 3#厂房 | 3#厂房 | 14号综合楼 | 14号综合楼 | 14号综合楼 | 14号综合楼 | 14号综合楼 | 14号综合楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 台数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 主要技术规格 | 规格 | 客梯 | 货梯 | 客梯 | 货梯 | 消防电梯兼客梯 | 货梯 | （3-DT1/3-DT4）客梯/（3-DT2）消防客梯（客梯防火性能不低于消防客梯） | 消防客梯（3-DT3） | 货梯 | 客梯/兼担架电梯 | 客梯/兼担架电梯 | 货梯 | 客梯/无障碍电梯 | 客梯/消防电梯/兼担架电梯 | 客梯/消防电梯/兼无障碍客梯 |
|  | 载重量（kg） | ≥1250 | ≥5000 | ≥1250 | ≥5000 | ≥1250 | ≥5000 | ≥1250 | ≥1250 | ≥5000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 | ≥1000 |
|  | 速度（m/s） | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 1.75 | 1.75 | 1 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |
|  | 机房设置 | 有，上置 | 有，上置 | 有，上置 | 有，上置 | 有，上置 | 无 | 有，上置 | 有，上置 | 有，上置 | 有，上置 | 无 | 无 | 无 | 有，上置 | 有，上置 |
| 土建情况 | 提升高度（m） | 18.95 | 18.95 | 19.45 | 19.45 | 25.8 | 25.8 | 36.25 | 36.25 | 35.4 | 66 | 13.5 | 14.3 | 18.8 | 71.3 | 71.3 |
|  | 停站层 | 1—4 | 1—4 | 1—5 | 1—5 | 1—5 | 1—5 | 1—6 | 1—6 | 1—6 | 1,5-21 | 1—4 | B1,1—3 | B1,1—4 | B1,1—21 | B1,1—21 |
|  | 层/站/门 | 4/4/4 | 4/4/5 | 5/5/5 | 5/5/6 | 5/5/5 | 5/5/6 | 6/6/6 | 7/7/7 | 6/6/6 | 21/18/18 | 4/4/4 | 4/4/4 | 5/5/5 | 22/22/22 | 22/22/22 |
|  | 服务楼层 | 1—4 | 1—4 | 1—5 | 1—5 | 1—5 | 1—5 | 1—6 | 1—6 | 1—6 | 1,5-21 | 1—4 | B1,1—3 | B1,1—4 | B1,1—21 | B1,1—21 |
|  | 层高（mm） | 首层7.95m、二层5.5m、三层5.5m、四层（顶层）4.7m | 首层7.95m、二层5.5m、三层5.5m、四层（顶层）4.7m | 首层5.95m、二层4.5m、三层4.5m、四层4.5m、五层（顶层）4.2m | 首层5.95m、二层4.5m、三层4.5m、四层4.5m、五层（顶层）4.2m | 首层7.95m、二层5.95m、三层5.95m、四层5.95m、五层（顶层）5.95m | 首层7.95m、二层5.95m、三层5.95m、四层5.95m、五层（顶层）5.95m | 首层10.2m、二层8.2m、三层5.95m、四层5.95m、五层5.95m、六层（顶层）5.95m | 首层4.70m、夹层5.50m、二层8.2m、三层5.95m、四层5.95m、五层5.95m、六层（顶层）5.95m | 首层9.35m（卸货平台标高0.85）、二层8.2m、三层5.95m、四层5.95m、五层5.95m、六层（顶层）5.95m | 首层4.5m、二层4.5m（不停站）、三层4.5m（不停站）、四层4.5m（不停站）、五层~二十层3m、二十一层（顶层）2.95m | 首层4.5m、二层4.5m、三层4.5m、四层（顶层）4.5m | 负一层5.3m、首层4.5m、二层4.5m、三层（顶层）4.5m | 负一层5.3m、首层4.5m、二层4.5m、三层4.5m、四层（顶层）4.5m | 负一层5.3m、首层4.5m、二层4.5m、三层4.5m、四层4.5m、五层~二十层3m、二十一层（顶层）2.95m | 负一层5.3m、首层4.5m、二层4.5m、三层4.5m、四层4.5m、五层~二十层3m、二十一层（顶层）2.95m |
|  | 井道尺寸（宽*深） | 2600mm*2300mm | 4600mm*3750mm | 2600mm*2300mm | 4600mm*3750mm | 2500mm*2300mm | 4300mm*3700mm | 2800mm*2300mm | 2800mm*2300mm | 4200mm*3700mm | 2200mm*2200mm | 2200mm*2200mm | 2300mm*2200mm | 2200mm*2200mm | 2200mm*2200mm | 2200mm*2200mm |
|  | 门洞尺寸（宽*高） | 1200mm*2200mm | 2400mm*2500mm | 1200mm*2200mm | 2400mm*2500mm | 1200mm*2200mm | 2400mm*2500mm | 1200mm*2200mm | 1200mm*2200mm | 2400mm*2500mm | 1100mm*2200mm | 1100mm*2200mm | 1100mm*2200mm | 1100mm*2200mm | 1100mm*2200mm | 1100mm*2200mm |
|  | 电梯基坑深度(mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
|  | 顶层净高(mm) | 4700 | 4700 | 4200 | 4200 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 5950 | 2950 | 4500 | 4500 | 4500 | 2950 | 2950 |
|  | 机房尺寸（宽*深*高） | 2600*2300*3180 | 4600*3750*3780 | 2600*2300*2880 | 4600*3750*3280 | 2500*2300*2930 | 无 | 2800*2300*2880 | 2800*2300*2880 | 13300*3700*2880 | 4600*2200*3080 | 无 | 无 | 无 | 2200*2200*3080 | 2200*2200*3080 |
|  | 底坑以下情况 | 实地 | 实地 | 实地 | 实地 | 实地 | 实地 | 实地 | 实地 | 实地 | 实地 | 实地 | 实地 | 实地 | 实地 | 实地 |
|  | 井道壁结构 | 全混凝土或砖混结构 | 全混凝土或砖混结构 | 全混凝土或砖混结构 | 全混凝土或砖混结构 | 全混凝土或砖混结构 | 全混凝土或砖混结构 | 全混凝土或砖混结构 | 全混凝土或砖混结构 | 全混凝土或砖混结构 | 全混凝土或砖混结构 | 全混凝土或砖混结构 | 全混凝土或砖混结构 | 全混凝土或砖混结构 | 全混凝土或砖混结构 | 全混凝土或砖混结构 |
|  | 井道形式 | 单井 | 单井 | 单井 | 单井 | 单井 | 单井 | 单井 | 单井 | 单井 | 单井 | 单井 | 单井 | 单井 | 单井 | 单井 |
|  | 电梯井圈梁 | 电梯井圈梁沿井高2m/道设置圈梁，圈梁截面为墙厚×500mm，具体以现场实际为准； | 电梯井圈梁沿井高2m/道设置圈梁，圈梁截面为墙厚×500mm，具体以现场实际为准； | 电梯井圈梁沿井高2m/道设置圈梁，圈梁截面为墙厚×500mm，具体以现场实际为准； | 电梯井圈梁沿井高2m/道设置圈梁，圈梁截面为墙厚×500mm，具体以现场实际为准； | 电梯井圈梁沿井高2m/道设置圈梁，圈梁截面为墙厚×500mm，具体以现场实际为准； | 电梯井圈梁沿井高2m/道设置圈梁，圈梁截面为墙厚×500mm，具体以现场实际为准； | 电梯井圈梁沿井高2m/道设置圈梁，圈梁截面为墙厚×500mm，具体以现场实际为准； | 电梯井圈梁沿井高2m/道设置圈梁，圈梁截面为墙厚×500mm，具体以现场实际为准； | 电梯井圈梁沿井高2m/道设置圈梁，圈梁截面为墙厚×500mm，具体以现场实际为准； | 电梯井圈梁沿井高2m/道设置圈梁，圈梁截面为墙厚×500mm或300mm，具体以电梯公司设计深化图及现场实际为准； | 电梯井圈梁沿井高2m/道设置圈梁，圈梁截面为墙厚×500mm或300mm，具体以电梯公司设计深化图及现场实际为准； | 电梯井圈梁沿井高2m/道设置圈梁，圈梁截面为墙厚×500mm或300mm，具体以电梯公司设计深化图及现场实际为准； | 电梯井圈梁沿井高2m/道设置圈梁，圈梁截面为墙厚×500mm或300mm，具体以电梯公司设计深化图及现场实际为准； | 电梯井圈梁沿井高2m/道设置圈梁，圈梁截面为墙厚×500mm或300mm，具体以电梯公司设计深化图及现场实际为准； | 电梯井圈梁沿井高2m/道设置圈梁，圈梁截面为墙厚×500mm或300mm，具体以电梯公司设计深化图及现场实际为准； |
| 驱动及控制系统 | 永磁同步无齿轮曳引机 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
|  | VVVF变频门机 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
|  | 要求32 位微机控制，WVF变频调速 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 运行技术性能要求 | 平层准确绝对值 | 二次深化 | 二次深化 | 二次深化 | 二次深化 | 二次深化 | 二次深化 | 二次深化 | 二次深化 | 二次深化 | 二次深化 | 二次深化 | 二次深化 | 二次深化 | 二次深化 | 二次深化 |
|  | 运行时机房噪音 | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB | ≤80dB |
|  | 运行时轿内噪音 | ≤55dB (A) | ≤55dB (A) | ≤55dB (A) | ≤55dB (A) | ≤55dB (A) | ≤55dB (A) | ≤55dB (A) | ≤55dB (A) | ≤55dB (A) | ≤55dB (A) | ≤55dB (A) | ≤55dB (A) | ≤55dB (A) | ≤55dB (A) | ≤55dB (A) |
|  | 开关门噪音 | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB | ≤65dB |
|  | 平衡系数 | 0.45-0.5 | 0.45-0.5 | 0.45-0.5 | 0.45-0.5 | 0.45-0.5 | 0.45-0.5 | 0.45-0.5 | 0.45-0.5 | 0.45-0.5 | 0.45-0.5 | 0.45-0.5 | 0.45-0.5 | 0.45-0.5 | 0.45-0.5 | 0.45-0.5 |
| 轿厢规格 | 轿厢尺寸（宽*深） | 据井道尺寸和门洞尺寸进行二次深化 | 根据井道尺寸和门洞尺寸进行二次深化 | 根据井道尺寸和门洞尺寸进行二次深化 | 根据井道尺寸和门洞尺寸进行二次深化 | 根据井道尺寸和门洞尺寸进行二次深化 | 根据井道尺寸和门洞尺寸进行二次深化 | 根据井道尺寸和门洞尺寸进行二次深化 | 根据井道尺寸和门洞尺寸进行二次深化 | 根据井道尺寸和门洞尺寸进行二次深化 | 根据井道尺寸和门洞尺寸进行二次深化 | 根据井道尺寸和门洞尺寸进行二次深化 | 根据井道尺寸和门洞尺寸进行二次深化 | 根据井道尺寸和门洞尺寸进行二次深化 | 根据井道尺寸和门洞尺寸进行二次深化 | 根据井道尺寸和门洞尺寸进行二次深化 |
|  | 轿厢净高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开门尺寸（宽*高） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 轿厢门类型 | 中分门 | 中分门 | 中分门 | 中分门 | 中分门 | 中分门 | 中分门 | 中分门 | 中分门 | 中分门 | 中分门 | 中分门 | 中分门 | 中分门 | 中分门 |
| 轿厢装修标准 | 轿厢天花 | 涂装钢板/ 亚克力 | 涂装钢板/ 亚克力 | 涂装钢板/ 亚克力 | 涂装钢板/ 亚克力 | 涂装钢板/ 亚克力 | 涂装钢板/ 亚克力 | 涂装钢板/ 亚克力 | 涂装钢板/ 亚克力 | 涂装钢板/ 亚克力 | 涂装钢板/ 亚克力 | 涂装钢板/ 亚克力 | 涂装钢板/ 亚克力 | 涂装钢板/ 亚克力 | 涂装钢板/ 亚克力 | 涂装钢板/ 亚克力 |
|  | 轿厢地面 | PVC拼花地板 | PVC拼花地板 | PVC拼花地板 | PVC拼花地板 | PVC拼花地板 | PVC拼花地板 | PVC拼花地板 | PVC拼花地板 | PVC拼花地板 | PVC拼花地板 | PVC拼花地板 | PVC拼花地板 | PVC拼花地板 | PVC拼花地板 | PVC拼花地板 |
|  | 轿厢前壁 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
|  | 轿厢侧壁 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
|  | 轿厢后壁 | 两侧发纹不 锈钢（中央镜面不锈 钢） | 两侧发纹不 锈钢（中央镜面不锈 钢） | 两侧发纹不 锈钢（中央镜面不锈 钢） | 两侧发纹不 锈钢（中央镜面不锈 钢） | 两侧发纹不 锈钢（中央镜面不锈 钢） | 两侧发纹不 锈钢（中央镜面不锈 钢） | 两侧发纹不 锈钢（中央镜面不锈 钢） | 两侧发纹不 锈钢（中央镜面不锈 钢） | 两侧发纹不 锈钢（中央镜面不锈 钢） | 两侧发纹不 锈钢（中央镜面不锈 钢） | 两侧发纹不 锈钢（中央镜面不锈 钢） | 两侧发纹不 锈钢（中央镜面不锈 钢） | 两侧发纹不 锈钢（中央镜面不锈 钢） | 两侧发纹不 锈钢（中央镜面不锈 钢） | 两侧发纹不 锈钢（中央镜面不锈 钢） |
|  | 轿厢门 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
|  | 整体式轿内操纵厢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
|  | 控制面板按钮 | 不锈钢带灯 | 不锈钢带灯 | 不锈钢带灯 | 不锈钢带灯 | 不锈钢带灯 | 不锈钢带灯 | 不锈钢带灯 | 不锈钢带灯 | 不锈钢带灯 | 不锈钢带灯 | 不锈钢带灯 | 不锈钢带灯 | 不锈钢带灯 | 不锈钢带灯 | 不锈钢带灯 |
|  | 轿内指示器 | 5.7英寸LED | 5.7英寸LED | 5.7英寸LED | 5.7英寸LED | 5.7英寸LED | 5.7英寸LED | 5.7英寸LED | 5.7英寸LED | 5.7英寸LED | 5.7英寸LED | 5.7英寸LED | 5.7英寸LED | 5.7英寸LED | 5.7英寸LED | 5.7英寸LED |
|  | 指示器位置 | 置于操纵箱 | 置于操纵箱 | 置于操纵箱 | 置于操纵箱 | 置于操纵箱 | 置于操纵箱 | 置于操纵箱 | 置于操纵箱 | 置于操纵箱 | 置于操纵箱 | 置于操纵箱 | 置于操纵箱 | 置于操纵箱 | 置于操纵箱 | 置于操纵箱 |
| 轿厢功能配置 | 额外功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 副操纵箱功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 残操及盲文按钮 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 |
|  | 轿厢扶手 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 |
| 轿外装修标准 | 首层层门 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
|  | 首层门套 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
|  | 其余层层门 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
|  | 其余层门套 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
|  | 召唤箱面板材质 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
|  | 厅外召唤按钮 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 | 发纹不锈钢 |
|  | 厅外指层器 | 一体式 | 一体式 | 一体式 | 一体式 | 一体式 | 一体式 | 一体式 | 一体式 | 一体式 | 一体式 | 一体式 | 一体式 | 一体式 | 一体式 | 一体式 |
| 控制方式 | 群控数 | 二次深化 | 二次深化 | 二次深化 | 二次深化 | 二次深化 | 二次深化 | 二次深化 | 二次深化 | 二次深化 | 二次深化 | 二次深化 | 二次深化 | 二次深化 | 二次深化 | 二次深化 |
| 功能要求 | IC卡功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 轿内空调 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|  | 残疾人使用功能 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 |
|  | 预留摄像机电缆 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|  | 五方通话 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|  | 信息显示屏 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 语音报站 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 有 |
|  | 开门时间延时功能 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|  | 标准功能 | 1 本层同向外呼再开门；2 集选控制；3 满载直驶；4 梯门未开则自动开往下一层；5 防捣乱功能(空载时，内呼登记限制)；6 防捣乱功能 (端站停层取消内呼)；7 防捣乱功能(反向内呼自动 消除)；8 基站开门等待时间可调；9 门机速度及力矩可调；10 再平层；11 轿厢照明、风扇节运行功能；12 启动补偿功能；13 故障时就近平层（如，马达过温故障、楼层位置错误)；14 火灾应急返回；15 报警和对讲功能；16 轿内应急照明；17 超载保护；18 门锁故障重复关门；19 门受阻保护；20 光幕；21 锁梯(钥匙开关)；22 缺相及相保护；23 控制柜可主开关；24 紧急电动运行；25 检修操作；26 电引机源度监控；27 曳引机空转保护功姐；28 火灾应急返回信号预留；29 轿厢度移动保护；30 限制轿内人员开启轿门装量；31 制动力矩检测功相；32 门锁安全装量的失效检测；33 门旁路功相；34 自动门；35 选错误信号；36 运行计时计数；37 关门按钮；38 开门按钮；39 指令消除 (双击取消)；40 外召红色点阵显示；41 轿内红色点阵显示；42 对讲系统。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：外观物料需在安装前提交样板供招标人选择确认。

- 第八章  投标文件格式

## 第一节 资信标（含资格审查资料）格式

封面格式

正本或副本

佛北战新数智城项目1-3号厂房及14号楼电梯采购

资信标

（含资格审查资料）

投标人：                              （盖公章）

年    月    日

目   录

一、资格审查强制性条件资料（企业）

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书（如有）

四、资格审查其他材料

附表一 投标人基本情况表

附表二 企业信誉（信用）状况声明

附表三 投标人所获得的各级各类资质和认证（含质量体系相关认证证明材料）

附表四 近年完成的类似项目业绩及获奖情况表

附表五 其他资料（如有）

五、定标资料

- 资信标评审内容索引表

| 序号 | 评分项目 | 分值 | 自评分 （仅供参考） | 资料所在 页码范围（必填项） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：为了方便评标委员会对投标文件进行评审，请投标人根据第三章“评定分离办法”的“资信标评分标准”填写证明文件的对应页码。

- 一、资格审查强制性条件资料（企业）

| 项目 | 招标要求 | 投标人达到程度的简述(由投标人填写) |
| --- | --- | --- |
| 营业执照 | 投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期。 |  |
| 资质要求 | 1. 投标人必须是所投货物的制造商或制造商授权参加本次投标的唯一授权代理商（代理商需提供制造商的唯一授权文件）。同一品牌的产品，只允许一个有效申请人参加投标。制造商与代理商同时参与投标申请的，只接受制造商的投标申请。同一制造商授权的多名代理商同时参与投标申请的，均不接受其投标申请。投标人如为拟投货物制造商的分公司，须提供总公司对本项目的授权书。 2. 投标人所投货物的制造商须满足①或②的要求：①具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，其中许可项目包含：电梯制造，许可子项目包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）及曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）；或②具备有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》，制造电梯类型包含乘客电梯（B 级或以上）和载货电梯。 注：投标人提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》或《中华人民共和国特种设备制造许可证（电梯）》，均要求证书上备注的最高限速需涵盖本项目电梯主要参数的提升速度，如未标明，需同时提供完全满足本项目电梯规格并符合最新规定的《特种设备型式试验报告（电梯）》或《特种设备型式试验证书（电梯）》。 3. 投标人须满足①或②的要求：①具备有效的《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可项目包含电梯安装，许可子项目包含曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）及曳引驱动载货电梯和强制驱动载货电梯（含防爆电梯中的载货电梯）；或②具有有效的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证（电梯）》，安装维修电梯类型包括乘客电梯和载货电梯。 |  |
| 信誉 | 提交企业信誉（信用）状况声明。 |  |
| 投标代表 身份 | 提供符合招标文件规定的有效授权文件及身份证复印件。 |  |

注：

注：1．投标人须填写《投标人基本情况表》等附表，并根据各附表的内容后附企业营业执照副本资质证书、企业基本账户的银行开户许可证或银行出具的《基本存款账户信息》、业绩证明材料等的复印件并加盖投标人公章。

2.提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

3.有关投标人信誉状况的声明， 由投标人依据自身实际情况自拟，格式不限，须提交原件并加盖投标人公章。投标人须对所提交的声明内容的真实性和准确性负责，并且仅作为评标委员会的评标参 考，但不作为最终评审依据。评标委员会及招标人有权就投标人提交的声明内容的真实性和准确性作 进一步的调查核实，如发现与事实不符，则否决其投标， 同时投标人还须承担因涉嫌提交资料内容不实所造成的一切后果。

4.投标人如不满足上述强制性条件中的任何一条，将被认为资格审查不合格。

- 二、法定代表人身份证明

（可使用工商局印制的格式）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：          年          月          日

经营期限：

姓名：          身份证号码：          联系电话（手机）：

性别：          年龄          职务：

系                   （投标人单位名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖公章）

日  期：         年         月         日

注：1、投标人应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知投标人，否则由此引起的一切后果由投标人承担。

2、开标评标会议期间，评标委员会如果认为有必要，要求投标人对投标文件含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清或说明时，投标人的法定代表人或其授权代理人应在 1 小时内按照评标委员会的要求进行书面澄清或说明，否则，投标人须自行承担后果。

3、本法定代表人身份证明书后必须附上法定代表人的身份证复印件。

4、如使用工商局印制的格式，亦必须提供法定代表人的联系电话。

- 三、授权委托书（如有）

（可使用工商局印制的格式）

本人    （姓名）系           （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改有关          （项目名称）招标的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明原件及代理人身份证复印件

投标人：                                   （盖公章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人：                               （签字）

身份证号码：

委托代理人联系电话：

年       月       日

注：1、投标人应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知投标人，否则由此引起的一切后果由投标人承担。

2、开标评标会议期间，评标委员会如果认为有必要，要求投标人对投标文件含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清或说明时，投标人的法定代表人或其授权代理人应在 1小时内按照评标委员会的要求进行书面澄清或说明，否则，投标人须自行承担后果。

3、本授权委托书后必须附上获授权代理人的身份证复印件。

4、如使用工商局印制的格式，亦必须提供委托代理人的联系电话。

- 四、其他材料

注：此处提交招标文件规定以外，投标人认为需要提交的其他材料。

- 附表一 投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、本表后须附营业执照副本、资质证书、企业基本账户的银行开户许可证或银行出具的《基本存款账户信息》等的复印件（加盖投标人公章）。

2、提供的复印件、扫描件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

3、评标委员会对投标文件的评审以纸质投标文件提供的信息为准。

附表二  企业信誉（信用）状况声明

致：        （招标人）

经慎重、认真核查，本单位郑重声明如下：

一、本单位近三年（自招标公告发布之日上溯）没有发生骗取中标、被取消投标资格

的行政处罚、严重违约、重大工程质量问题及重大安全生产责任事故的情况。

二、本单位目前没有处于被责令停业，财产被接管、破产状态。

三、本单位目前没有处于财产被全部冻结或被冻结部分影响履约能力的状态。

四、本单位未被佛山市中级法院列为失信被执行人。

五、本单位未被佛山市公共信用信息管理系统列入失信名单。

本单位不会向招标人、评标委员会故意隐瞒上述情况的相关信息。

投标单位（公章）：

法定代表人（签字）：

- 年      月    日

附表三  投标人所获得的各级各类资质和认证

- （含质量体系相关认证证明材料）

投标人名称

| 序号 | 资质或认证项目名称 | 等级 | 获得日期 | 有效期 | 颁发机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |

- 注：1、须后附相关资质和认证证明文件的复印件（加盖单位公章）。

投标单位（公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

- 年      月    日

附表四 近年完成的类似项目业绩（如有）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 获奖情况 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 总监理工程师及电话 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：1.附业绩证明材料原件的复印件（具体材料要求见招标公告，并加盖投标人公章），如前述证明 材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及 联系电话。

2.评标委员会对投标文件的评审以纸质投标文件提供的信息为准。

3.提供的扫描件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

- 附表五 其他资料

1.投标人根据评标办法评标办法（定量评审法），认为需要提交的其他材料。

- 五、定标资料

投标人根据招标文件定标因素的要求进行响应，格式自拟。

## 第二节 经济标格式

封面格式

正本或副本

佛北战新数智城项目1-3号厂房及14号楼电梯采购

经济标

投标人：                              （盖公章）

年    月    日

目   录

一、诚信投标承诺书

二、投标函及投标函附录

三、投标保证金

四、履约承诺书

五、分项报价表

六、其他材料

- 一、诚信投标承诺书

致：               （招标人）

本人以法定代表人的身份代表本单位郑重承诺：

一、本单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加                项目的投标。

二、本单位所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，没有伪（变）造或虚假成份。

三、本单位近三年（自招标公告发布之日上溯）没有发生骗取中标、严重违约、重大工程质量问题以及贿赂等违法违规行为。

四、自觉维护招投标市场秩序，不以他人名义投标，不出借、转让、买卖、伪造企业或从业人员的资质证书、证照、业绩、获奖表彰等相关资信证明文件和印章，也不允许其他企业或个人以本单位名义投标。

五、依法公平竞争，不组织、不参与围标串标，不采取虚假或恶意投诉等不正当手段损害、侵犯招标人或其他投标人的正当权益。

以上内容本人已仔细阅读，本单位如违反上述承诺内容，愿意接受行业行政主管部门按照有关规定进行的处理（处罚）。

投标人：                          （盖公章）

法定代表人：                        （签字）

年   月   日

- 二、投标函及投标函附录

（一）投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了   （项目名称）        招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）     （小写）     元作为投标总报价。在招标文件规定的服务期限，按合同约定及招标文件等有关规定实施和完成承包工作，修补工作中的任何缺陷，保证项目质量达到招标要求的标准，并满足招标文件中规定的相关要求。我方完全理解并接受招标文件中所规定的合同价格的确定和支付办法。

2．我方承诺在投标有效期（投标文件开启之日起120天）内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）       （￥      元）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约保证金。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。

（5）按招标文件要求，配备足够数量的人员。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6.我方在此声明，我方与招标代理机构不存在隶属关系，合作经营关系以及其他利益关系。

7．        （其他补充说明，如有）。

投标人：                           （盖公章）

法定代表人：                          （签字）

年   月    日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款内容 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计划交货期 | 具体以招标人通知为准。 |
| 2 | 质量标准 | 按招标文件要求 |
| 3 | 服务期限 | 自合同生效之日起至完成本合同全部工作内容止。 |
| 4 | 履约担保 | 如获中标，将按招标文件要求提交合同总价10%的履约担保 |
| 5 | 误期违约金 | 按合同约定执行 |
| 6 | 误期赔偿费最高限额 | 按合同约定执行 |
| 7 | 合同条款的其他内容 | 接受本招标文件合同条款的其他内容 |

投标人：                      （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：     （签字）

年      月    日

- 三、投标保证金

致         		  （招标人名称）：

鉴于       （投标人名称）（以下称“投标人”）于    年   月   日参加        		      招标项目的投标，我单位已按招标文件的规定提交了投标保证金共计人民币（大写）       	 （小写：￥     元）。

我方承诺：

    - 我方将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规、规章、规范性文件以及国家、省、市各级政府部门工作文件规定，在本次投标过程中保证不“挂靠”、不“围标”、不串标、不提供虚假资料、履行中标承诺、填报的人员设备按时进场，如有违背，愿无条件接受贵方扣罚投标保证金；

    - 我方愿意遵守招标文件中关于投标人须知部分所列明的各项规定，如出现有招标文件第二章投标人须知第3.5.3项所列情形之一的，愿无条件接受贵方扣罚投标保证金。

    - 我方提交及退还投标保证金的开户银行（企业基本账户）及账号如下（如有）：

开户银行：

账户名称：

银行账号：

投标人：                                    （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年      月      日

注：

1.以现金方式提交投标保证金的，应附投标保证金银行付款凭证及企业基本账户银行开户许可证或银行出具的《基本存款账户信息》复印件（加盖投标人公章）；

2.以电子投标保函（保单）形式提交投标保证金的，应附从相关金融机构系统下载的加密电子投标保函（保单）（加盖投标人公章）。

附件 1：电子投标保函（如有）

投标保函

（电子）

编号：

申请人：

受益人：

开立人：

致：（受益人名称）

我方（即“开立人 ”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人 ”）已响应贵方于  	 年    月     日就                   （项目名称，以下简称“本工程 ”）发出的招

标文件，并已向招标人（即“受益人 ”）提交了投标文件（即“基础交易 ”）。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函 ”）， 以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我 方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）       元(¥       ) 。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的；

（2）投标人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订

合同；

（3）投标人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约

担保；

（4）投标人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起 至投标有效期届满之日后的     日。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不

超过    年    月    日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的     日内无条件支付，前述书

面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：           。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人

签名并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函

或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函

的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人 是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到

期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为受益人所在地。

九、本保函自我方盖章之日起生效。

开 立 人：                               （盖章）

地    址：

电    话：

开立时间：       年     月    日

附件 2：电子投标保证保险保单（如有）

投标保证保险保单

（电子）

编号：

投保人：

被保险人：

承保机构：

致：（被保险人名称，以下简称“贵方 ”）

我方（即“承保机构 ”）已获得通知，本保单投保人（即“投标人 ”）已响应贵方于 年    月     日就                            （项目名称，以下简称“本工程 ”）发出

的招标文件，并已向招标人（即“被保险人 ”）提交了投标文件（即“基础交易 ”）。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保证保险保单（以下简称“本 保单 ”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应投保 人要求，我方在此同意向贵方提供投标保证保险，本保单保险金额为人民币（大写）

元(¥       ) 。

二、我方在投保人发生以下情形时承担保险责任：

（1）投保人在开标后和投标有效期满之前撤销投标的；

（2）投保人在收到中标通知后，不能或拒绝在中标通知书规定的时间内与贵方签订

合同；

（3）投保人在与贵方签订合同后，未在规定的时间内提交符合招标文件要求的履约

担保；

（4）投保人违反招标文件规定的其他情形。

三、本保单的有效期

本保单有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的     日。投标有效期延长的，

本保单有效期相应顺延，最迟不超过     年     月     日。

四、理赔时效承诺

保险人承诺在收到被保险人的书面索赔通知后    日内无条件在本保单保险金额内向被保险人支付赔款，前述书面索赔通知即为赔付要求之单据，且应满足以下要求：

（1）索赔通知到达的日期在本保单的有效期内；

（2）载明要求赔付的金额；

（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除投保人或我方支付责任的情形；

（5）索赔通知应在本保单有效期内到达的地址是：           。

被保险人发出的书面索赔通知应由其为鉴明被保险人法定代表人（负责人）或授权代

理人签名并加盖公章。

五、本保单不得转让、不得设定担保。贵方未经我方书面同意，转让本保单或其项下

任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保单项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保单

的独立有效。

七、本保单适用的法律为中华人民共和国法律，争议裁判管辖地为被保险人所在地。

八、本保单自我方盖章之日起生效。

承保机构：                               （盖章）

地    址：

电    话：

- 开立时间：       年     月    日

- 四、履约承诺书

履约承诺书

致：          招标人名称

我单位在                                  工程招标活动中，如有幸中标，

在此郑重承诺：

1、我公司承诺，在交货过程中，我们完全响应招标文件的所有条款，履行合同义务。

货物技术性能和质量标准绝不低于招标文件的标准要求。

2、我们完全响应和遵守招标文件及合同中规定的货物验收、支付办法。

3、我公司承诺，在货物交货过程中，一定遵照投标文件中承诺，确保货物满足相关

规定和要求，并保护环境，按业主要求的交货期完工。

4、我公司承诺，在交货实施过程中，严格按照有关的规定做好各项安全保障措施。

若我公司在交货实施过程中违背上述承诺，则招标人有权取消我公司中标的资格或解

除合同，并有权对我公司处以经济处罚。

投标人：                             （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年      月    日

- 五、分项报价表

分项报价表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1#厂房1.25T客梯 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 1-1#厂房5T货梯 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 1-2#厂房1.25T客梯 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 1-2#厂房5T货梯 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 2#厂房1.25T消防电梯兼客梯 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 2#厂房5T货梯 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 3#厂房1.25T（3-DT1/3-DT4）客梯/（3-DT2）消防客梯（客梯防火性能不低于消防客梯） | 台 | 3 |  |  |
| 8 | 3#厂房1.25T消防客梯（3-DT3） | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 3#厂房5T货梯 | 台 | 6 |  |  |
| 10 | 14号综合楼1T客梯/兼担架电梯 | 台 | 2 |  |  |
| 11 | 14号综合楼1T客梯/兼担架电梯 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 14号综合楼1T货梯 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 14号综合楼1T客梯/无障碍电梯 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 14号综合楼1T客梯/消防电梯/兼担架电梯 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 14号综合楼1T客梯/消防电梯/兼无障碍客梯 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 总价（元） |  |  |  |  |

注：1、如果上表的总价合计与投标函总报价不一致，以分项报价表的汇总价为准。

2、如果以上内容无法满足投标人对投标报价描述，可自行在本表后另外添加包含在价格因素内的一切内容。

3、报价内容须包括不限于《第七章 技术标准和要求》中的电梯技术参数表要求。

投标人：                             （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年      月    日

- 六、其他材料

注：此处提交招标文件规定以外，投标人认为需要提交的其他材料。

## 第三节 技术标格式

封面格式

正本或副本

佛北战新数智城项目1-3号厂房及14号楼电梯采购

技术标明标

投标人：                              （盖公章）

年    月    日

目   录

- 投标人服务承诺（应交货时间承诺等材料）

- 整体配置评价

- 项目组织实施方案

- 维保方案、应急方案、质保方案

- 质保服务承诺

- 其他材料

评审内容索引表

| 技术标评分索引表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评 分 因 素 |  | 分值 | 自评分 （仅供参考） | 资料所在页码范围（必填项） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| 定标因素索引表 |  |  |  |  |
| 定 标 因 素 |  | 分值 | 自评分 （仅供参考） | 资料所在页码范围（必填项） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：1、为了方便评标委员会对投标文件进行评审，请投标人根据第三章“评定分离办法”的评标办法填写证明文件的对应页码。

2、本目录格式仅供参考，各投标人可根据自身情况进行调整。

1.整体配置评价

| 序号 | 招标电梯技术参数要求 | 投标电梯技术参数 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人须针对招标文件中“第七章 技术标准和要求” 中的技术条款逐条作出响应。

投标人：                             （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

年      月    日